國立臺南大學「環境安全衛生委員會」

九十九學年度第一次會議紀錄

時間：99年12月6日(星期一 )上午9 時

地點：誠正大樓307會議室

主    席：黃校長秀霜                 記錄：周淑卿

出席人員：尹副校長玫君、莊教務長陽德、林學務長瑞榮、李總務長建億、陳主任秘書惠萍、李研發長寶珠、黃院長宗顯、張院長清榮、楊院長文霖、謝院長宗欣、李院長德淋、駱主任雨利、劉主任世鈞、高主任實珩、黃主任家勤、曾組長明基、羅主任豐州、王組長其謀、蘇組長笛鳴、張組長原謀、王主任多智

- 主席致詞

100年度3月30～31日為本校4大項評鑑，其中一項就是環安評鑑，因此本次會議請委員針對環安評鑑報告給予建議修正。因本校當日評鑑有其他評鑑項目，為讓評鑑路線不衝突下，本次會議將環安訪視路線初步規劃於提案五，也請委員提供相關建議，以作為下次研發處召開校務評鑑籌備會議之路線規劃參考。去年環安評鑑成績表現不錯，這次由總務處承接，期盼這次評鑑集全校之力，爭取到好成績。

貳、 業務報告

  - 實驗室安全衛生管理

    - 本組於99年8月31日進行本校實驗室局部抽氣定期檢查，發現有15台設備鋼索磨損或馬達風力不足等缺失，已告知相關實驗室進行改善。

    - 本組於99年11月29日進行廢液儲存室清潔及盤點，本校至今廢液共產出865.12公斤，已通知合格廠商協助安排廢液清運處理。

    - 教育部辦理「100年大學院校校園環境管理現況調查暨績效評鑑」，本組已將資料寄給相關單位，請各單位協助提供97年至99年評鑑所需資料。

    - 教育部辦理「危險性機械設備調查」，本組已將本校調查結果於99年10月30日申報至教育部。

    - 本組與營繕組協助處理美術系不明固體廢棄物，經環保署合格廠商檢驗，結果為無害廢棄物，已請委外廠商協助清除。

    - 本組於99年9月15日與衛保組合辦本校實驗場所特殊健康檢查。

    - 本組向台南市環保局申請「乙二醇甲醚」毒性化學物質，已通過核准購買及使用。

    - 教育部辦理「校園實驗場所災害通報系統」基本資料及危險性機械設備通報資料更新，本組已於11月30日完成更新。

    - 本組每月第一週及第三週的星期二進行生物醫療廢棄物清除處理。

  - 教育訓練

    - 9月15日（三）下午2點於啟明苑演講聽舉辦「實驗場所安全衛生教育訓練」，邀請嘉南藥理科技大學劉玉文教授演講，共有177位大一及研究所新生參加。

    - 本組辦理99年度承攬商安全衛生教育訓練，共有20人參加。

    - 本組辦理99年度在職人員安全衛生教育訓練，共有78人參加。

    - 本組與通識中心協助於99學年第一學期開設「職業安全衛生通識課課」，共有61人選修。

    - 本組向材料系、生科系實驗室操作人員輔導及宣導有害廢液清除處理程序及安全衛生相關規定。

三、安全衛生設施改善

1.本組進行實驗室檢查時，發現格致樓401化學實驗室排煙櫃拉門已故障，已請實驗室負責人進行改善，並於10月底改善完畢。

2.格致樓C511實驗室配電箱中隔板尚未安裝，已請廠商估價待修繕。

3.近期發現學生在進行實驗合成過程中，未在抽氣設備內進行，以致氣體散佈在環境中，請協助宣導進行實驗合成過程需於抽氣設備內進行，以避免人員吸入造成身體不適。

四、重要書信往返

1.本組彙整本校校地委外經營用電情形調查並於99年9月10日函覆至

教育部。

2.本組於99年8月13日，將教育部調查「勞工安全衛生管理單位及人

員設置」調查表，已mail方式回覆至教育部環保小組。

五、其他

- 響應本校為綠色大學，本組於99年11月22日推動「南大無車日 五動綠色騎跡」連署活動。

- 本組於11月22日召開第二次綠色大學推動委員會議，同時也完成本校99年度綠色大學永續報告書。

- 本校廚餘回收開始實施於9月27日，本組與生態保育社合辦廚餘回收宣導表演。請大家協助配合及告知本校廚餘回收時間為每週一～週五，上午11點30分～13點30分、晚上5點～7點，共16個回收點。詳細資料，請參閱本校網站首頁。

- 本組成立環保小尖兵於99學年度開始不定期進行校園各單位辦公室及教室用電情形查核。

- 本組於每月5日前向教育部申報本校附設餐廳廚房「廢食用油回收總量

- 統計」。環安衛組及綠色大學網頁已更新，請大家踴躍上網瀏覽。

99學年度第1次「環境安全衛生委員會會議」提案表

| 提案標號 | 案由 | 提案單位 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案一 | 審議生物科技學系程台生老師購入新毒化物申請案 | 總務處環安組 | 5 |
| 提案二 | 修正「環境安全衛生委員會設置要點」第六點條文 | 總務處環安組 | 5 |
| 提案三 | 擬訂本校勞工安全衛生管理100年度工作計畫 | 總務處環安組 | 6 |
| 提案四 | 擬訂100年度「校園環境與安全管理現況調查暨績效評鑑」自我評鑑報告初稿 | 總務處環安組 | 6 |
| 提案五 | 擬訂本校100年度「校園環境與安全管理現況調查暨績效評鑑」訪視路線 | 總務處環安組 | 7 |

提案一                                        提案單位：總務處環安組

案由：審議生物科技學系程台生老師購入新毒化物申請案，提請討論。

說明：

一、依據教育部「學術機構運作毒性化學物質管理辦法」第五條規定辦理；法條節錄如下：

第五條 學術機構之運作單位運作毒性化學物質者，學術機構之許可、登記或核可之申請文件應先經委員會審議通過後，依毒性化學物質管理法及其相關法規規定辦理，並副知各該主管教育行政機關。

二、程台生老師申請新購買氰化鉀毒化性化學物質申請案（附件一，P.8），

擬辦：審議通過後，送當地主管機關臺南市環境保護局核發許可文件。

決議：

- 請瞭解該實驗室使用情形，調整為最低購買量。

- 毒性化學物質請統一放置院內管轄藥品櫃。

- 請修正網頁資料，以避免下載舊資料。

提案二                                     提案單位：總務處環安組

案由：修正「環境安全衛生委員會設置要點」第六點條文，提請討論。

說明：

一、因應業務執行需要，參考他校作法，擬修正本校「環境安全衛生委員會設置要點」第六點，環境安全衛生委員會召開頻率，由每學期召開一次會議修正為每三個月召開一次會議。

二、修訂條文對照表如下：

|  | 修正條文 | 現行條文 |
| --- | --- | --- |
| 第五點 | 本委員會每三個月應定期開會一 次，必要時得召開臨時會議，委 員會開會時得邀請相關人員列席 或提供專業諮詢。 | 本委員會每學期應定期開會一 次，必要時得召開臨時會議，委 員會開會時得邀請相關人員列席 或提供專業諮詢。 |

  - 修正「環境安全衛生委員會設置要點」如附件二（P. 9）。

擬辦：審議後，提行政會議通過並陳請校長核定後，公告實施。

決議：

一、「環境安全衛生委員會設置要點」通過時程，請修正為98學年度第1學期第2次行政會議訂定。

二、環境安全衛生委員會組織人員，增加副校長為環安衛委員。環安衛中心主任改為環安組組長。

三、本委員會每三個月應定期開會一次，修正為每三個月召開一次會議為原則。

四、修正環境安全衛生委員會設置要點第六點條文修正為環境安全衛生委員會設置要點第五點。

五、後續環安衛委員會會議，邀請實驗室負責人一同列席。

提案三                                      提案單位：總務處環安組

案由：擬訂本校勞工安全衛生管理100年度工作計畫，提請討論。

說明：

- 依據本校「環境安全衛生委員會設置要點」辦理。

- 100年度工作計畫（如附件三，P.10～11）。

決議：

- 委員會召開頻率，授權由總務處依實際需求召開。

- 工作計畫中第一項「環安衛管理」第2項開會頻率由每年的1、4、7、10月份召開修正為1、3、7、10月召開。第三項「教育訓練與健康檢查」第11項承攬商安全衛生教育訓練頻率，修正為每年1月及7月。

提案四                                    提案單位：總務處環安組

案由：擬訂100年度「校園環境與安全管理現況調查暨績效評鑑」自我評鑑報告初稿，是否合宜，提請討論。

說明：依據環安評鑑籌備時程表（附件四，P12），已於99年11月22日第二次綠色大學推動委員會會議通過，本組彙整各單位提供之資料，草擬自我評鑑報告初稿(附件五，P.13)，請委員針對初稿內容給予建議與指導。

決議：

一、環安評鑑籌備時程將往前規劃，以避免有需修改或施工時間不足。

二、針對評鑑當日訪視點各工作人員召開一次工作說明會。

三、評鑑報告內文需再補充及修正。

1.內文的編號次序再修正，勿出現符號編碼。

2.年度要統一。

3.環安衛委員會組織圖再增加軍訓室。

4.表格需調整統一標準。

5.內容檢視是否為教育部所要求之資料。

6.實驗室人員如有調整，應立即修正。

7.資料請再補充，如評鑑報告中3-1-1-B環境管理具體作為、3-2-6-A能資源使用教育訓練、3-3-5-A學校防災教育訓練、3-4-2-B校園環境及建築防災檢查與補強、3-4-4-C緊急應變程序與災害防救措施規劃，請相關單位再提供更多資料。

8. 工藝教室等歸類至實習工廠。

提案五                                 提案單位：總務處環安組

案由：擬訂本校100年度「校園環境與安全管理現況調查暨績效評鑑」訪視路線，是否合宜，提請討論。

說明：

- 教育部當日訪視行程

| 行程 | 時間 | 項目 | 預計 時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本校簡報 | 13：30～14：05 | - 主席致詞 - 介紹學校相關人員及訪視委員 | 5分鐘 |
|  |  | - 本校針對學校環安衛工作進行說明 | 30分鐘 |
| 現地訪視 | 14：05～15：25 | ＊分組進行現場訪視 | 80分鐘 |
| 書面資料 檢視 | 15：25～15：40 | ＊相關資料檢視 | 15分鐘 |
| 綜合座談 | 15：40～16：10 | ＊訪視委員與校方意見交流 | 30分鐘 |

二、評鑑委員現勘分成二組，一組為環境保護與能資源管理組，另一組為安全衛生與災害防救管理組，因此參訪路線規劃如下：

1、環境保護與能資源管理組

圖書館一樓、頂樓（節能設備）→餐廳（油水分離系統）→化雨亭（雨水再利用）→懷遠齋宿舍（太陽能設備）→垃圾、資源回收處理場（垃圾分類）→評鑑會場

2、安全衛生與災害防救管理組

格致樓四樓化學實驗室（化學性專業教室）→格致樓一樓生物實驗室（生物性專業教室）→廢液貯存室（有害廢棄物）→美術系專業教室（機械性專業教室）→誠正大樓校安中心（緊急應變）→評鑑會場

三、詳細評鑑時程規劃表如附件六（P.73）。

決議：

- 評鑑訪視路線負責單位，請環安組需事先確認。

- 請近期勘查訪視路線時，評估是否再需增加或刪除訪視點。

肆、臨時動議

伍、散會

附件一

附件二

國立臺南大學環境安全衛生委員會設置要點

民國98年10月21 日  98學年度第1學期第2次行政會議訂定

- 本設置要點依據「勞工安全衛生法」第十四條第一項規定及教育部頒定之「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」訂定之。

二、本校「環境安全衛生委員會」（以下簡稱本委員會）之設置，以防止本校職業災害、保障師生員工安全與健康，並提昇環境安全衛生管理之效益為目的。

- 本委員會委員由下列人員組成，由執行秘書簽請校長聘任之，任期二年。

- 校長(兼召集人)

- 副校長

- 總務長(兼副召集人)

- 教務長

- 學務長

- 研發長

- 各學院院長

- 學務處軍訓室主任

- 總務處環安組組長(兼執行秘書)

- 總務處事務組組長

- 總務處營繕組組長

- 學務處衛生保健組組長

- 負責實驗室教師三人

- 得因應專業需要，聘請校外專家學者若干人。

本委員會成員至少應有二位具毒性化學物質毒理專長、毒性化學物質運作技術或毒性化學物質管理等相關專長擔任之。

四、本委員會之任務如下：

（一）審議本校環安衛法規相關規定事項。

（二）審議本校環安衛年度相關工作計畫。

（三）審議本校毒性化學物質運作及管理各項規定。

（四）審議本校輻射防護運作及管理各項規定。

五、本委員會每學期三個月應定期開會一次為原則，必要時得召開臨時會議，委員會開會時得邀請相關人員列席或提供專業諮詢。

六、本設置要點如有未盡事宜，悉依「勞工安全衛生法」及「學校實驗室與實習

場所安全衛生管理要點」有關規定辦理。

七、本設置要點經行政會議通過後，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

附件三

國立臺南大學

勞工安全衛生管理100年度工作計畫
                                         99年 12月 製作

| 月 工作項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、環安衛管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 規章之訂定與審議 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 2. 100年度環安衛委員會議 | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |
| 二、職業安全與衛生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 適用場所調查及資料更新 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 2. 危險機械設備調查及資料更新 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 3. 勞工基本資料調查與名冊更新 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 4. 實驗室安全衛生稽核 |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |
| 5. 實驗室作業環境測定 | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 6. 機械設備年度安全檢查 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 7. 職業災害統計申報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8. 事故發生調查及防治措施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9.工作環境或作業危害之辨識、評估及控制 | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 三、教育訓練與健康檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2. 有機溶劑作業主管安全衛生在職教育訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3. 特定化學物質作業主管安全衛生教育訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4. 特定化學物質作業主管安全衛生在職教育訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5. 實驗室場所在職安全衛生教育訓練 |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 6. 實驗室場所人員特殊健康檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 7. 一般安全衛生教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 8. 適用場所危害通識教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 9. 適用場所人員急救人員再覆訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 10.勞工安全衛生管理師在職教育訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11.承攬商安全衛生教育訓練 | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |

國立臺南大學

勞工安全衛生管理100年度工作計畫（續）
                                         99年 12月 製作

| 月 工作項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、毒性化學物質及有害廢棄物管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 毒性化學物質使用調查 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 2. 毒性化學物質運作許可申請 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3. 毒性化學物質運作紀錄彙整 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
| 4. 實驗廢液清運處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5. 廢液暫存量及產生量申報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6.生物醫療廢棄物清除處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 動物實驗審查及管理小組會議 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 2. 配合相關單位宣導及執行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3. 資源回收數量申報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4. 廚餘回收量統計表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5. 綠色採購執行成果申報 |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |

環安評鑑籌備時程表                    附件四

| 日期 | 項目 | 內容 | 完成 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/16（四） | 參加說明會 | 參加教育部辦理100年度訪視評鑑說明會 |  |  |
| 9/21（二） | 協調會議 | 參加研發處召開之校務評鑑說明會 |  |  |
| 9/28（二） | 處內會議 | 召開第一次總務處籌備會議 |  |  |
| 10/18（一） | 處內會議 | 召開第二次總務處籌備會議 |  |  |
| 11/15（一） | 處內會議 | 召開第三次總務處籌備會議 |  |  |
| 11/22（一） | 第一次籌備會議 | 討論評鑑自評報告內容分工 |  | 環安評鑑籌備委員 |
| 12/3（五） | 寄送資料 | 寄評鑑報告書給環安評鑑籌備委員 |  |  |
| 12/6（一） | 第二次籌備會議 | 評鑑報告書初版完成與修訂，及召開環境安全衛生委員會 |  | 環安評鑑籌備委員 |
| 12/3～12/14 | 實驗場所、實習工廠現場勘查 | 除一般勘查外，將特別針對98年度環安評鑑缺失改善情形，進行複檢 |  | 環安組及各相關單位 |
| 12/21（二） | 寄送資料 | 將修訂後之評鑑報告書寄給環安評鑑籌備委員，請委員加以指導。 |  |  |
| 12/24(五） | 第三次籌備會議 | 評鑑報告書第二次修訂、評鑑路線規劃 |  | 環安評鑑籌備委員 |
| 100年 1/4（二） | 寄送資料 | 將修訂後之評鑑報告書寄給環安評鑑籌備委員及校外委員，請委員加以指導 |  |  |
| 1/13（四） | 第一次模擬自評 | 評鑑報告書第三次修訂、訪評簡報檔內容修訂 |  | 環安評鑑籌備委員及校外委員 |
| 1/7～1/25 | 進行改善查核 | 檢查各實驗室 |  | 環安組及各相關單位 |
| 2/25（五） | 評鑑報告完稿 | 寄送評鑑報告書至教育部 |  | 環安組 |
| 3/2（三） | 校內委員現場勘查 | 針對現場給予建議 |  | 環安評鑑籌備委員 |
| 3/2～3/8 | 建議事項進行改善 | 建議事項進行改善 |  | 環安組 |
| 3/7（一） | 第二次模擬自評 | 針對現場給予建議 |  | 環安評鑑籌備委員及校外委員 |
| 3/9～3/16 | 建議事項進行改善 | 建議事項進行改善 |  | 環安組 |
| 3/23（三） | 各單位繳交「評鑑訪視陳列文件清單」 | 1.需陳列書面資料繳交至環安組 2.彙整完畢回覆至教育部 |  | 環安組 |
| 3/28（一） | 會場佈置 | 會場佈置 |  | 環安組 |
| 3/29（二） | 第三次模擬自評 | 校內委員依分組進行訪視點訪視 |  | 環安組與相關委員 |
| 3/30（三）下午1點30分 | 評鑑日 | 布置會場、準備書面資料及簡報 |  | 環安組與相關委員 |

附件五

學校項次：

國立臺南大學院校

100年校園環境與安全管理現況調查暨績效評鑑

自我評鑑報告

中  華  民  國  100  年  3  月

100年大學院校校園環境與安全管理現況調查暨績效評鑑

自我評鑑表

學校項次：           1

學校名稱：       國立臺南大學

學校地址：    台南市樹林街二段33號

聯 絡 人：

姓名： 周淑卿        職稱： 校聘管理師

電話： 06-2133111-481  手機： 0953192017

傳真： 06-2144409     e-mail：carol@mail.nutn.edu.tw

單位主管簽章：             簽章日期：

一級管理單位主管簽章：          簽章日期：

| 學校用章 | 校長簽章 |
| --- | --- |

國立臺南大學  校園環境安全衛生政策

中華民國98年10月26日98學年度第一次環境安全衛生委會通過

中華民國99年8月4日98學年度第二次環境安全衛生委會修訂

一、本政策依據教育部「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」第二條規定辦理。

二、為提升校園環境品質、促進安全衛生，以保護環境、防治污染，危害預防及永續發展之精神，藉此訂定校園環境安全衛生政策，確實達到校園環境安全衛生永續發展的目標。

三、本校校園環境安全衛生政策共六大方向，如下：

1.符合現行法規之規定，維持校園在符合安全及衛生的環境下有效運作，並落實永續校園的理念。

2.加強污染預防，落實廢棄物回收，降低風險控制，持續改善校園環境，增進綠美化工作。

3.預防實驗室及實習工廠意外事件，降低對校園教職員工及週遭環境的衝擊。

4.以永續校園目標為優先考量，積極推行節能減碳、低污染、減廢、危害預防、風險控制等措施。

5.重視相關環境、安全、衛生、生態及環境教育之溝通，公開宣達理念並具執行的決心。

6.加強教育訓練，增進對環境安全衛生之認知。

四、本政策經環境安全衛生委員會審議通過，陳請校長核定後實施，修訂時亦同。

- 1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況

一、國立臺南大學概況

國立臺南大學創校於民國前13年，原名為台南師範學校，歷經日治時期以及光復後的省立師專、省立師院、國立師院等階段，而於93年8月1日改名國立臺南大學。本校現有人文、教育、藝術、理工及環境與生態學院五個學院，21 個科系以及10個研究所，學生人數6394人，教職員工403人。

臺南大學承襲師院時代風範，校風淳樸，校園環境優雅，建築古色古香，頗具人文與藝術色彩，由於良好的校園維護與環境管理，學生可以在安全、健康與優美的環境之中學習，陶冶出良好性情，長期以來，廣被民眾所稱道，成為台南市一項特色與重要資產。因應改大後的科系與學生人數增加，本校與台南市政府簽約借用原忠孝國中校舍，成立榮譽教學中心。目前校地面積府城校區為9.7992公頃，榮譽教學中心2.0542公頃。

在師院時代，本校以培育國小師資為主要任務，因此校園皆以上課教室為主，少有實驗室設施。改名大學之後，理工相關科系數量快速增加，實驗室數量驟增，實驗室的安全與衛生管理工作日益繁重，校園實驗室安全衛生管理由原環境教育中心於93年8月改隸新成立之環境安全衛生中心負責。考慮改名大學之後學校規模快速擴充，環安衛工作大幅增加，本中心於94年11月起聘用專任之衛生管理師一人，但為能夠全面及協助推動實驗室安全衛生管理制度的建立與落實執行，於98年8月31日由總務處各組協助本校實驗場所、承攬商及相關安全衛生工作業務。

二、校園環境管理實施概況

本校自師院時期迄今，即非常注重校園環境的整潔維護以及綠美化工作。改名大學之後各類實驗室相繼設立，環安組也依相關法規規定，陸續建置及修訂管理系統與相關規範，推動與執行實驗室安全衛生管理工作。本校於98年5月獲選為教育部評選為綠色大學示範學校，積極的由系統、管理與教育等三方面著手，努力達到綠色大學之目標。本校在校園環境管理各個層面目前執行績效分述如下：

- 環境保護管理

校園環境維護、綠美化、教室與廁所清潔，以及一般廢棄物清運與資源回收方面由總務處負責，長期以來運作順暢。校園花木扶疏，綠化情形良好。透過定期清掃與海報張貼管理，校園維持一貫的整齊與清潔。為確保飲用水安全，本校飲水機定期每三個月委外檢驗水質一次，歷次檢驗結果皆符合法令規定。在污染防治方面，並統一設有廢液儲存室，收集實驗室廢液，並定期清運處理。一般廢棄物皆採用外包清運處理。落實垃圾不落地政策，要求清運廠商充分提供垃圾子車。在環境教育方面，開設71門環境相關課程。

- 能源與資源管理

本校遵循政府節約能源與節約用水政策，近年來陸續進行多項節能與節水相關計畫。99年度本校七股校區公共設施工程機電中心及自來水塔新建工程獲選「綠建築證書」資格；97年度，本校在「政府機關及學校全面節能減碳措施」之執行成效評鑑考核中獲得績優，也獲得內政部建築研究「建築能源效率提升計畫」之補助，改善本校圖書館空調、照明及監控等系統；99年獲得教育部補助「化雨亭改造計畫」及「節能減碳暨綠色科技人才培育設備計畫」；在省能方面的具體作為包括採購高性能冷氣、省電照明設備、裝設遮陽省能設施、太陽能熱水器、太陽能面板等。

在節水方面，校園普遍裝設省水水龍頭以及自動沖水設備，同時大量採用透水性植草磚與連鎖磚，增加地下水補注與再利用，同時也執行綠校園計畫，回收逆滲透飲水機排放水作為校園澆灌用途。在資源回收方面，目前校園所有垃圾桶都為分類垃圾桶，資源回收由2％提高到9.05％。近3年每人每年平均用電量1,846.8減少至1,275.3度/（人/年），平均用水量646.0減少至448.5度，而平均垃圾產生量也從0.077減少至0.058（公噸/人/年），綠色採購比率皆超過教育部訂定目標。

- 安全衛生管理

總務處環安組負責實驗室及實習場所安全衛生管理，94年2月本校依相關法令規定成立環境安全衛生委員會，由校長擔任召集人，並依規定每三個月召開開會一次。總務處環安組近年來陸續制定及修訂安全衛生相關規章，並進行實驗室安全衛生查核，推動毒性化學物質以及有害廢棄物管理，逐步建構起安全衛生管理體系。已通過的規章包括「勞工安全衛生管理計畫」、「校園環境安全衛生政策」、「環境安全衛生中心設置辦法」、「環境安全衛生委員會設置要點」、「環境保護及安全衛生管理要點」、「勞工安全衛生工作守則」、「年度安全衛生自動檢查計畫」、「危害通識計畫」、「承攬商環安衛管理要點」、「毒性化學物質及有害廢棄物管理要點」等。

本校安全衛生管理組織及人員、毒性化學物質運作許可、廢棄物申報等，皆依政府相關法令辦理。本校於92年獲得教育部補助，建造完善的廢液儲存設施，妥善貯存實驗室廢液及有害廢棄物；；95年教育部推動實驗室安全衛生認證計畫，本校共有12間實驗室獲得三顆星；96年教育部進行「工程施工」與「施工安全衛生」查核，本校皆獲甲等；97年獲得教育部補助，建置化學品管理系統。每年的7～8月間定期進行實驗室查核，98年教育部進行校園環境管理現況暨績效評鑑，本校榮獲優等。

- 災害防救管理

本校訂有「國立臺南大學災害管理實施計畫」，內容涵蓋指揮災害防救體系、任務編組、人員執掌，以及緊急事故處理與通報流程。本校同時訂有「校園安全工作實施計畫」，設置危機處理小組，由校長擔任召集人，一、二級主管擔任委員。環安組擬訂「災害調查通報單」及「實驗室災害緊急應變計畫」，作為當實驗室發生災處理原則。

在建築耐災與補強方面，本校持續對老舊建築進行耐災評估與結構補強工作，近三年進行的相關工作包括「老舊校舍教學設施暨建築物公共安全改善工程」、「美術館結構安全鑑定」、「美術館教室結構補強及整修工程」、「校舍建築物耐震能力初評作業勞務案」等。97年度辦理「靜敬齋」、「益友齋」及「中山體育館」建築物結構修復補強工程。

- 教育宣導、訓練與防災應變演練

本校持續推動有關環境保護與安全衛生之教育宣導。在環境保護方面，具體作為包括：新生的環境保護宣導、生態保育社團輔導、舉辦「黑面琵鷺解說員培訓」、國中小戶外教學的解說與手冊的提供。在安全衛生教育訓練方面，具體工作包括：大一新生的CPR訓練、防火防震逃生演習、創傷及CPR研習，以及每學期的交通安全教育宣導。在實驗室安全衛生訓練及宣導部份，環安組訂有安全衛生通識計畫，以提高實驗室與實習場所的安全與衛生意識，並已於95學年開始與通識教育中心配合，每年開設安全衛生通識課程。

與總務處營繕組「自衛消防編組訓練」結合，加強其中醫護組之CPR、創傷急救、檢傷分類、災區醫療資源分配及傷患運送等傷病緊急應變之訓練。配合軍訓室之「本校校園災害及學生緊急事件處理流程」演練，加強學生災害發生時之分組工作及應變能力。

1.學校基本資料及環境與安全管理現況

| 學院數/別 | 5個學院 （教育學院、人文與社會學院、理工學院、環境與生態學院、藝術學院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系所數/別 | 31系所 （教育學院-9個系所、人文與社會學院-5個系所、理工學院-8個系所、 環境與生態學院-5個系所、藝術學院-4個系所） |  |  |
| 教師人數 | 248 | 校園面積 | 府城校區 97,992 m2 榮譽校區 20,542 m2 七股校區1,199,999 m2 |
| 職員人數 | 155 | 建築物面積 | 府城校區 23,373 m2 榮譽校區 7,330 m2 七股校區 49,659 m |
| 學生人數 | 6394 | 樓地板面積 | 府城校區 77,662 m2 榮譽校區 20,390 m2 七股校區 222,431 m2 |
| 勞工人數 | 143(教職員工及領取工資之學生且進入實驗室及實習工廠者為勞工) |  |  |
| 勞工安全衛生組織或人員設置情形 | 一、本校依規定設置甲級安全衛生業務主管及勞工衛生管理師各一位，並向行政院勞工委員會報備本校勞工安全衛生組織設置情形，報備之文號： 99年5月21日南大總字第09900069700號函。 二、本校環安衛組織圖 |  |  |

1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

| 實(試)驗室 類別、數量、名稱 及使用物品量 | 總共 40 間(處)，類別： 生物 13間；化學 18 間；土木 4 間；其他 5 間 名稱： 生物 13 間(處) 實驗室名稱; 負責人 （老師）; 鋼瓶; 化學藥品. 1; 生技醫藥實驗室; 駱雨利; CO2鋼瓶 / 2瓶; 1.乙醇(70%) /1L 2.甲醇 /500 ml 3. TBE buffer / 500 ml. 2; 微生物生技產品開發實驗室; 張德生; 0; 無. 3; 生物醫學實驗室; 張翠玲; 0; - Tris-base - Tris- hcl - Sodium phosphate. 4; 植物組織培養實驗室; 程台生; 氮氣/1瓶/10L、瓦斯/1瓶/16L、氦氣/1瓶; 1.氯化鈉/300g/年、2.succose/300g/年、 3.agar/1000g/年. 5; 分子內分泌實驗室; 曾登裕; 氮氣/1瓶/10L; 酒精/10L/年、Tris/500g/年、硼酸/250g/年. 6; 植物分類實驗室; 謝宗欣; 0; Tris/500g/年、硼酸/250g/年、Urea/500g/年. 7; 植物分子生物實驗室; 程台生; 0; Tris/500g/年、硼酸/250g/年、氯化鈉/500g/年. 8; 生物實驗室; 李芳儀; 0; 酒精/6L/年、丙酮1.5L/年、石油醚/0.5L/年（97.2～98.3. 9; 真菌學實驗; 李寶珠; 0; （研討室）. 10; 無菌操作室; 駱雨利; 0; 0. 11; 形態及生理實驗室; 李芳儀; 瓦斯/1桶/16L、氮氣/1桶/40L（沒有在使用）; 酒精/2L/年、甘油/0.5L/年（97.2～98.3）、冰醋酸/0.5L/年. 12; 生物科技實驗室; 邱文瑋; 0; - NaOH / 100ml - HCl /100ml - 中性指示劑 /15ml. 13; 準備室、藥品室; 李芳儀; 氮氣/1瓶/10L; 酒精/4L/年、1L/年、石油醚/0.3L/年（9. .2～98.3） |
| --- | --- |

1.學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

| 實(試)驗室 類別、數量、名稱 及使用物品量 |  化學 18 間(處) 實驗室名稱; 負責人 （老師）; 鋼瓶; 化學藥品. 1; 普通物理實驗室; 鄭永楨; 0; 無. 2; 材料物性分析實驗室; 莊陽德; 0; 無. 3; 材料化學實驗室; 林哲彥; 0; 酒精、硝酸、氫氧化鈉. 4; 分子電子元件實驗室; 林宏一; 氮氣*1、氧氣*1、氬氣*1、SF6*1; 酒精、丙酮、PMMA. 5; 穿透式電顯實驗室; 林建宏; 液態氮*1; 酒精. 6; 掃瞄式實驗室; 林宏一; 氮氣*1; 無. 7; 先進碳材實驗室; 林建宏; 氦氣*1.氫氣*1.合成空氣*1; 酒精、硝酸、過硫酸銨. 8; 材料分析實驗室; 康薰月; 0; 無. 9; 材料合成實驗室; 林哲彥; 0; 酒精、硝酸、氫氧化鈉. 10; 電化學實驗室; 林宏一; 氮氣*1、氧氣*1、氬氣*1、SF6*1; 酒精、丙酮、PMMA. 11; 有機材料實驗室; 林建宏; 液態氮*1; 酒精. 12; 科學教材實驗室; 謝秀月; 0; 無. 13; 電子材料實驗室; 莊陽德; 0; 碳酸鈉、二氧化鈦、碳酸鉀. 14; 奈米光電實驗室; 鄭永楨; 0; 無. 1; 光電與能源實驗室; 呂英治; 0; 異丙醇、氧化鋅、二氧化碳. 16; 磁性材料實驗室; 尤孝雯; 0; 無. 17; 科學教學實驗室; 謝秀月; 0; 無. 18; 電化學實驗室; 劉世鈞; 2支; 硫酸、甲醇、乙醇. |
| --- | --- |

1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

| 實(試)驗室 類別、數量、名稱 及使用物品量 |  土木 4 間(處) 實驗室名稱; 負責人 （老師）; 鋼瓶; 化學藥品. 1; 工藝教室; 曾壬貴; 0; 無. 2; 陶藝教室; 王多智; 0; 長石. 3; 版畫教室; 高實珩; 0; 氯化鐵. 4; 布景儲存及製作中心; 林玫君; 0; 無.  其他 5 間(處) 實驗室名稱; 負責人 （老師）; 鋼瓶; 化學藥品. 1; 能源材料實驗室; 張家欽; 14支; 碳材、水、SBR. 2; 太陽光電實驗室; 郭瑞欽 （助理）; 氮氣/7，氬氣/2，氧氣/1; 乙醇/乙二胺/硝酸. 3; 生質能實驗室; 陳維新; 10支; 甲醇. 4; 燃料電池動力系統實驗室; 黃鎮江; 12支; 甲醇. 5; 能源機電系統模擬實驗室; 湯譯增; 0; 無. |
| --- | --- |
| 實習教室 類別、數量及名稱 | 共 0 間(處) |
| 實習工場 類別、數量及名稱 及使用設備 | 共 0 間(處)， 名稱： 主要機械設備名稱： |
| 實習農場數量及名稱 | 共 0 間(處)， 名稱：(並請說明規模) |

1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

| 近3年全校用電情況 | (1)年度用電量： 97年7,954,300度/年，98年8,126,073度/年，99年 待彙 度/年 97年 81.12 EUI，98年82.88 EUI，99年 待彙 EUI (2)年度電費支出： 97年1,993萬元/年，98年2,299萬元/年，99年待彙 萬元/年 |
| --- | --- |
| 近3年全校燃料使用情況 | - 汽油：97年5.92 公秉/年，98年 6.47 公秉/年， 99年5.07 公秉/年 - 柴油：97年 0 公秉/年，98年 0 公秉/年， 99年0 公秉/年 - 重油：97年 0 公秉/年，98年 0 公秉/年， 99年 0 公秉/年 - 瓦斯：97年48766 度/年，98年43460度/年， 99年待彙噸/年 |
| 近3年全校用水情況 | (1)年度用水量： 97年219,413立方公尺/年，98年201,387立方公尺/年， 99年 224,373 立方公尺/年 (2)年度水費支出： 97年 280萬元/年，98年 249 萬元/年， 99年291 萬元/年 |
| 近3年資源回收物總量 (公噸/年) | 97年：32.07公噸/年(紙類2.3公噸、鐵鋁罐0.63公噸、寶特瓶0.4公噸、玻璃罐0.68公噸、其他28.06公噸) 98年： 46.91 公噸/年(紙類 1.7 公噸、鐵鋁罐 0.82 公噸、寶特瓶 0.5 公噸、玻璃罐 0.95 公噸、其他 42.81公噸) 99年：待彙 公噸/年(紙類 公噸、鐵鋁罐 公噸、寶特瓶 公噸、玻璃罐 公噸、其他 公噸) 其他包括：金屬、廢塑膠、廢家電、廢電腦、廢乾電池、廢衣 類、廢鋁箔包、廢紙容器、廢乾電池、廢鉛電池、 廚餘 |

1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

| 近3年校園災害案例統計 (請造冊說明，內容應包括事故日期時間、傷害人數及受傷程度、事故簡述及學校處理情形) | (1)天然災害： 97年0件/年，98年 0 件/年，99年 0 件/年 (2)人為災害： A.交通事故 97年4件/年，98年 4 件/年，99年 2 件/年 B.實驗室或實習場所 97年0件/年，98年 0 件/年，99年 0 件/年 C.其他 97年0件/年，98年 0 件/年，99年 0 件/年 (3)營繕工程及其它： 97年0件/年，98年 0 件/年，99年 0 件/年 |
| --- | --- |
| 已取得之相關驗證 (請檢附證明文件影本) | 教育部推動之實驗場所安全衛生認證，(說明如附件待編) □ISO 14001系列 □OHSAS 18001 其他，請說明 1.綠色大學示範學校 2.七股校區綠建築資格證書。 3.塔樂禮宣言 |
| 環保主管機關許可 (如固定污染源操作許可證、廢水排放許可證等) | 1.本校廢棄物清理計畫書 2. 毒性化學物質登記備查文件 3.本校申請核可毒性化學物質核可編號如下，核可文件(說明如附件待編) 種類; 許可編號; 種類; 許可編號. 硫酸鎘; 037-21-JE00001; 2,4-二異氫酸甲苯; 074-21-J020005. 硝酸鎘; 037-21-J060019; 二硫化碳; 089-21-JA00001. 氯化鎘; 037-21-J070020; 口比啶; 097-21-J010001. 苯胺; 038-21-J010006; 二甲基甲醯胺; 098-21-J010001. 1-苯胺; 040-21-J010004; 丙烯醇. 丙烯醯胺01-21-J010001; 050-21-J010005; 硝苯; 129-21-JA00001. 苯; 052-21-J010010; 鉻酸鈉; 055-21-J200105. 四氯化碳; 053-21-J010014; 四氯乙烯; 063-21-J010009. 三氯甲烷; 054-21-J010013; 甲醛; 066-21-J010012. 三氧化鉻; 055-21-J010102; 鄰苯二甲酐; 073-21-J010. 重鉻酸鉀03; 055-21-J020103; 鉻酸鉀; 055-21-J180104. 重鉻酸鈉; 055-21-JC00002; 二甲氧基聯苯胺; 041-21-J0001. 乙二醇甲醚; 071-21-J0003. |

1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

1. 近3年學校環安單位經費編列及執行情況 (1)97學年度編列經費 1,917,606 元整 97學年度編列經費證明檔： (2)98學年度編列經費 2,307,000 元整 98學年度編列經費證明檔： (3)99學年度編列經費 2,361,342 元整 99學年度編列經費證明檔：

2.近3年學校獲得環安補助計畫情形（應多增加） 年; 補助名稱; 補助金額. 97; 教育補助部化學品管理系統; 10萬. 98; 教育部補助雨水再利用工程; 100萬. 98; 教育部補助節能減碳暨綠色科技人才培育設備計畫; 100萬. 環安補助計畫證明文件：(說明如附件待編)

3.近3年其他自行改善環安設備經費執行情況 年; 補助項目; 補助金額. 97; 1.汰換老舊化學藥品儲存設備 2.實驗場所末端處理系統 3.增設生物醫療廢棄物儲存設備; 1,720,758. 98; 1.增設實驗室偵測系統 2.增加空氣污染防治設備 3.汰換老舊化學藥品儲存設備; 1,627,746. 99; 1.增設不使用藥品交流藥品櫃 2.擴增化學品管理系統網路版 3.增加廢液儲存室偵測系統; 1,936,180. 其他自行改善環安設備經費執行證明文件：(說明如附件待編)

1. 學校基本資料與環保安全衛生管理現況(續)

4.近3年受環保及工安單位稽查處分情況 （1）受環保單位稽查次數：97年 1 次/年，98年 1 次/年，99年 1 次/年 （2）受環保單位處分次數：97年 0 次/年，98年 0 次/年，99年 0 次/年 （3）受環保單位處分罰鍰：97年 0 元/年，98年 0 元/年，99年 0 元/年 （4）受工安單位檢查次數：97年 0 次/年，98年 2 次/年，99年 1 次/年 （5）受工安單位處分次數：97年 0 次/年，98年 0 次/年，99年 0 次/年 （6）受工安單位處分罰、停工：97年 0 元/年，98年 0 元/年，99年 0 元/年 （7）受司法機關處刑責、罰金：

5.能資源管理績效： 年度; 97; 98; 99. 教職員人數; 388; 388; 403. 學生人數; 5849; 6142; 6394. 合計; 6237; 6530; 6797. 每人年均用電度; 1,275.3; 1244.4; 待彙. 每人年均用電費; 3,195.7; 3520.6; 待彙. 每人年均水度; 35.2; 30.8; 33.0. 每人年均水費; 448.5; 381.4; 428.8.

1.學校基本資料及環境與安全管理現況(續)

（有關用水、用電較詳細之統計資料，可參閱附件1.6 , P.12~15） 節約用電總量比例： (計算方式： (99年用電總量)−(98年用電總量)(98年用電總量)×100%) 97至98年度; 98至99年度. 2.1%; 待彙.

1.學校基本資料及環境與安全管理現況(續)

節約用水總量比例： (計算方式：(97年用水總量)−(96年用水總量)(96年用水總量)×100%) 97至98年度; 98至99年度. -8.2％; +11.4％. 節約用油量比例： (計算方式：(99年用油總量)−(98年用油總量)(98年用油總量)×100%) 97至98年度; 98至99年度. 23.5％; 待彙. 資源回收物與廢棄物總量比例： (計算方式：資源回收物(公噸年)廢棄物(公噸年)×100%) 年度; 97; 98; 99. 資源回收總量; 21.24; 24.3; 待彙. 廢棄物總量; 361; 296; 待彙. 資源回收物總量比例; 5.9%; 8.2％; 待彙. 6.其他有關環安管理特別績效：(需檢附證明文件) 一、實驗室廢液暫存區安裝內循環系統廢液儲存櫃， (說明如附件待編) 二、建立毒化物管理系統 (說明如附件待編) 三、建立指紋辨識系統 (說明如附件待編) 四、98年獲選為綠色大學示範校 五、98年校園環境管理評鑑暨績效管理獲得優 六、99年榮獲全國「大專校院落實校園菸害防制方案」績優學校 七、推動綠色大學示範學校及簽署塔樂禮宣言 八、本校依教育部來函指示，加入職業災害月報系統之申報系統，本 校至今師能傷害次數均保持零災害。

1.學校基本資料及環境與安全管理現況(續)

6.其他有關環安管理特別績效：(需檢附證明文件) 九、簽署塔樂禮宣言 十、成立環保小尖兵查核校園各單位用電情形

7.校園現仍進行之營繕工程： 工程數量： 工程名稱及其承攬勞工數： 以營繕組預估本校目前暫無施作工程

8.推動校園綠色採購 已推動，推動成果說明及佐證： 一、綠色採購教育訓練，(說明如附件待編) 二、網頁放置「綠色生活資訊網」，(說明如附件待編) 三、本校會計系統增設「綠色標章」欄位，提醒請購人員 三、本校98年度得綠色採購推動成果獲得績優成效 四、97年本校採購環境保護產品比例91.3％，超過教育部訂定綠色採購目標85％。 五、98年本校採購環境保護產品比例88.2％，超過教育部訂定綠色採購目標88％。 六、99年本校採購環境保護產品比例95.6％，超過教育部訂定綠色採購目標90％。

9.推動校園溫室氣體管理與節能減碳 已推動，推動成果說明及佐證： 一、97度獲內政部建築研究「建築能源效率提升計畫」補助圖書館空調、照明及監控節能改善，照明可節能30%，空調及監控可節能10%，。 二、誠正樓汰換老舊冰水主機更換變頻高效率之空調主機，可節省電費達64%。 三、電熱飲水機加裝時間控制開關節電能，下班時間停止加熱，節約電力達15%以上。 四、學生宿舍安裝太陽能熱水系統，可供1,670人使用。 五、訂定本校「推動節約能源實施要點」。 六、訂定本校「推動綠色大學示範學校」執行目標。 七、99年起全校新購冷氣機均加裝攝氏26度始開機裝置，避免浪費，確實落實節約能源政策。 八、99年度汰換本校格致樓等老舊燈具改為T5省電燈具，計370盞燈具約740支燈管，可節省該些燈具30％耗電量。且將持續於各大樓更換老舊燈具。

1.學校基本資料及環境與安全管理現況(續

九、99年度起，本校已於府城及榮譽校區建立基本電力監控系統，榮譽校區部份教室已裝置需量控管裝置，可實施冷氣需量控管抑低尖峰需量。 十、由學生組織「綠色小尖兵」不定期稽查校園各單位用電情形。 十一、推動校內行政電子化，宣導紙張影印 十二、舉辦相關環境競賽，如全國大專盃燃料電池節能車大賽。

10.推動實驗(習)場所災害通報作業 已推動，推動成果說明及佐證： 一、根據「國立臺南大學職業安全衛生工作守則」訂定「災害調查通報單」或「人員事故調查通報單」，（說明如附件待編）。 二、依教育部來函指示，本校自94年起至教育部學校安全衛生輔導團進行每月職災統計申報。

2. 98年度大學院校環境與安全管理績效評鑑建議回覆情形

| 98年度委員建議 | 回覆情形 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水、實驗室洗滌水及餐廳廢水，宜處理後排放。 | 1.本校實驗室洗滌水前三道洗滌水當作有害廢液處，訂制訂廢液傾倒標準 2.本校生活污水排放置公共下水道 3.餐廳廢水進行油水分離系統後才排放 | 營繕組、環安組、衛保組 |
| 雨水回收再用。 | 本校已獲教育部綠色大學示範學校 輔助計畫於本校化雨亭興建「化雨亭 改造計畫－雨水再生利用工程」，增 加本校雨水回收再用功能。 | 營繕組 |
| 實驗室廢水原則上是指洗滌廢水。 | 制訂實驗室廢液暫存標準操作流 程，將實驗室前三次洗滌水為有害廢 液 | 環安組 |
| 有關「加強與校外單位進行安全衛生交流研習」項目，除所列單位外，可與勞動檢查機構或設有職安系所之學校等單位進行交流，以利提升安全衛生交流之成果 | 本組已跟環保局、南區勞動檢查所及南部地區學校進行安全衛生業務交流並也踴躍參與教育部舉辦安全衛生研討會 | 環安組 |
| 砂輪機請加安全防護設施。 | 砂輪機已安裝防護設備 | 環安組 |
| 餐廳之垃圾分類，資源回收宜加強。 | 已在相關地點張貼資源回收等相關標語並不定期進行網路宣導 | 事務組、衛保組 |
| 校方廢液貯存場所分類宜清楚。 | 已將廢液儲存室分類進行標示 | 環安組 |
| 餐廳油水分離系統。 | 加強保養維護。 | 衛保組、營繕組 |
| 圖書館空間大，冷氣耗用多，宜考慮於高樓層特殊圖書館區予以隔間，獨立空調，可減少館內冷氣使用空間，達節能效果 | 圖書館高樓層予以隔間，建置獨立空調，技術上可行；惟是否需高樓層予以隔間，應由使用單位再評估及規劃考量。 | 營繕組 |
| 圖書館照明監控系統，雖可控制各燈具開關，但管理人員無法觀察每樓層各區之使用情形，操況困難，可考慮各層使用人員自行操控，管理人員定期查詢，效果更佳。 | 本照明監控系統，已可由連線網路簽入該網頁做內部燈具控管，各樓層可於適當處置放連線電腦即可達要求；惟各層樓均建置是否過多，應就使用單位實際之需求來增設。 | 營繕組 |

2. 98年度大學院校環安衛管理績效評鑑建議回覆情形(續)

| 98年度委員建議 | 回覆情形 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- |
| 圖書館之監控系統，宜擴大應用到各建物，以擴大節能效果。 | 本校已由該系統擴大建置全校基本電力監控系統，可瞭解各棟建物用電情形及節能。 | 營繕組 |
| 勞安委員會半年開一次會議，未符勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第十二條之規定，應改為每三個月開會一次。 | 開會頻率以修正為三個月召開一次 | 環安組 |
| 應依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第十二條之一規定，依學校規模、特性，訂定勞工安全衛生管理計畫，執行勞工安全衛生事項。 | 已於98學年度第二次勞工安全衛生委員會中訂定本校勞工安全衛生管理計畫 | 環安組 |
| 尚未訂定安全衛生政策，建議依法令規定提出，經勞工安全衛生委員會討論後請校長簽署公布。 | 已於98學年度第一次勞工安全衛生委員會訂定本校安全衛生政策 | 環安組 |
| 環安衛中心主任應取得甲種勞工安全衛生業務主管資格，並速報備。 | 本校業務主管已於99年五月向行政院南區勞動檢查所報備 | 環安組 |
| 各學院宜自行檢討自動檢查項目符合度，依法令規定項目製作檢查表，由環安衛中心彙編全校完整之自動檢查計畫並督導實施。宿舍馬達應加強維護保養並定期檢查。 | 相關機械設備依規定定期實施自動檢查並制訂一份本校自動檢查計畫 | 環安組、各學院實驗場所 |
| 請清查電器開關箱仍未有隔板之情形並加以改善，以防止感電危害。 | 已將實驗場所電器開關箱加裝中隔版 | 環安組 |
| 鍋爐房有竹梯，未有繫材扣牢，請清查改善。 | 已將竹梯放置工具室並加以固定防止傾倒改善。 | 營繕組 |
| 校園災害防救任務，參與的單位很多，是一項需要橫向溝通協調的單位，持續加強相關聯繫協調工作，以落實災害防救工作。 | 本校目前教職員工災害防救訓練，由總務處負責規劃執行，學生災害防救訓練，則依學務行事曆由生輔組排定大一各班，前往消防中心實施訓練；軍訓室依相關值勤規定，由值勤教官負責處理當天校園安全之意外事件。各單位均依權責分工，協調執行完成各項任務工作。 | 軍訓室 |

2. 98年度大學院校環安衛管理績效評鑑建議回覆情形(續)

| 98年度委員建議 | 回覆情形 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- |
| 貴校校園分散，包括榮譽教學中心、七股校區等，宜適當調整目前的緊急通報與應變流程以符合現有學校情況。 | 本校目前僅府城校區及榮譽校區有學生課程活動，一旦發生緊急事件時，可先行通報校本部值勤人員或榮譽校區駐衛警員知悉，協助進行初步處置，再行啓動校安中心緊急通報系統與應變流程。 | 軍訓室 |
| 通報系統設置都以日間通報為主，但是學生進行試驗，或是事故發生不會只選擇日間，應變措施宜考慮夜間聯絡方式。 | 本校目前校安中心教官仍採甲類值勤方式，實施24小時住校服務，執行各類意外事故處理，無日間與夜間差異。 | 軍訓室 |
| 校園災害防救計畫，相關附件之業務組織表，應將人員姓名、聯絡電話（以手機為主）造冊，並定期更新。 | 依委員建議將製作本校災害緊急聯絡人手冊。 | 軍訓室 |
| 應加強天然與人為災害防救之通識教育課程，該項通識教育並不限校內會發生之災害，而是讓學生具備天然、人為災害防救之知識與常識，以達全民防災及建立永續環境。 | 依委員建議本校已規劃在99學年度第二學期開設相關永續通識教育課程。 | 環安組、通識中心 |

- 評鑑項目：3-1 環境保護管理現況查核

校園環境維護、綠美化、教室與廁所清潔，以及一般廢棄物清運與資源回收方面由總務處負責，長期以來運作順暢。校園花木扶疏，綠化情形良好。透過定期清掃與海報張貼管理，校園維持一貫的整齊與清潔。為確保飲用水安全，本校飲水機定期每三個月委外檢驗水質一次，歷次檢驗結果皆能符合法令規定。在污染防治並統一設有廢液儲存室，收集實驗室廢液，並定期清運處理。一般廢棄物皆採用外包清運處理。落實垃圾不落地政策，要求清運廠商充分提供垃圾子車。在環境教育方面開設71門環境相關課程。

(3-1-1)環境保護規劃及管理

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.環境保護管理系統推動成效 | 本校不斷致力於校園環境保護軟、硬體設施之建置與規劃，以符合法令規定。 一、本校現有各項環境保護軟、硬體設施如下： （一）軟體： - 建置本校「實驗室化學品管理系統」，瞭解實驗室化學藥品使用情形 - 訂定「國立臺南大學實驗室廢棄物清除處理要點」 - 實施並推動垃圾分類、資源回收、垃圾減量、廢乾電回收、禁用免洗餐具等環保政策 - 推動校園無紙化政策 - 汰換老舊設備減少電力耗費 - 舉辦相關環保競賽，如燃料電池節能大賽 （二）硬體： - 廢液儲存室 - 生物醫療廢棄物暫存室 - 不用藥品暫存室 - 實驗室排煙處理設備 - 針對新增設建築物申請綠建築合格證 - 增設替代能源設備如太陽能板、風力發電等 - 推動廚餘回收制度 - 建置透水鋪面與雨水再利用設施 |

(3-1-1)環境保護規劃及管理(續)

| A.環境保護管理系統推動成效 | 二、本校於98年獲得教育部指定全台13所大學之一「綠色大學示範學校」簽署「塔樂禮宣言」並成立「綠色大學推動委員會、綠色大學工作執行小組及環保小尖兵以推動本校相關環保政策。 三、本校環保組織圖如下： 四、本校設置綠色大學推動委員會及工作小組執行本校環保管理相關政策。 五、本校之環境管理政策與理念時常透過電子郵件、導師時間、實驗室安全衛生教育訓練、新生訓練、學校首頁、行政會議場合等傳達宣導給教職員及學生通知。 六、本校一般廢棄物皆由外包廠商每日上、下午各一次，將一般廢棄物收集至垃圾集中場垃圾子車內，垃圾清運每日至少一次，程度以清空為標準，垃圾集中場及垃圾子車並需每日消毒乙次。 七、本校訂定年度推動「綠色大學示範學校」執行目標 分工整合表【附件3-1-1-A-1,P】 |
| --- | --- |

(3-1-1)環境保護規劃及管理(續)

| B.環境管理具體作為 | 一、本校環境目標以提供清新空氣、潔淨的水質、不髒 亂境、將透過廢棄物分類回收、雨水再利用、毒性化學物質管制等管理建構無毒害安全的教學及實驗研究場所。 二、校內環境管理具體行為 - 廢液儲存室活性碳過濾棉更換 - 生物醫療廢棄物清除、處理 - 實驗室環境檢測 - 實驗室廢液清運處理 - 局部抽氣設備 - 宣導垃圾回收、節約用電用水 三、本校辦理以下環境保護活動 1.舉辦環境保護相關研討會： 舉辦四場環境保護相關之研討會，分別為：台南七股海岸濕地與願景共識研討會、2007濕地環境與生態旅遊研討會、國立台南生態研究所共識會議及2008濕地環境與生態旅遊研討會，每場均有超過100人參加。【附件3-1-1-B-1,P】 2.設置相關環境教育網頁如下： - 「環境生態」網站 http://myweb.nutn.edu.tw/~hycheng/ http://mountain-ecology.blogspot.com/ - 「自然資源」網址 http://myweb.nutn.edu.tw/~ylfan/ - 「休閒生態」網址 http://blog.roodo.com/elsachen53/ 3.開授環境教育相關課程：97學年度至99學年度，共計開授約71門環境教育相關課程。【說明如附件3-1-1-B-2,P】。 4.舉辦七股映像多媒體攝影比賽及植物辨識、解說比賽：七股映像多媒體攝影比賽分為攝影組及平面設計組，攝影組符合規格之參賽作品計19件，平面設計組符合規格之參賽作品計11件。另舉辦七股校區植物辨識及解說比賽，以促進師生對植物之認識與了解，兩項比賽分別有近50人次報名參加。（說明如附件待編）。 |
| --- | --- |

(3-1-1)環境保護規劃及管理(續)

| B.環境管理具體作為 | 5.辦理生態保育相關研習活動，使社會大眾有機會瞭解七股生態、產業及文化，進而提升保護環境的觀念與使命。 |
| --- | --- |
| C.環境績效目標及達成率 | 一、本校97至99年度教職員生人數表 二、97年至99年每人每年平均垃圾產生量減少 全校師生人數; 97年度; 98年度; 99年度. 教職員人數; 388; 388; 403. 學生人數; 5,849; 6,142; 6,394. 合計; 6,237; 6,530; 6,797. 年度; 總量（公噸）; 平均用量（公噸/人/年）. 97; 361; 0.058. 98; 296; 0.045. 99; 待彙; 待彙. 三、資源回收比率 年度; 97; 98; 99. 人數; 6,237; 6,530; 6,797. 每人回收總量; 0.34; 037; 待彙. 資源回收物總量比; 5.88; 8.2; 待彙. PS. 本校有慈青社（每隔週三）協助資源回收。 也有校外慈濟功德會、拾荒工作者幫忙本校作資源回收。 |

(3-1-1)環境保護規劃及管理(續)

| C.環境績效目標及達成率 | 四、97年至99年每人每年平均用電量變化 年度; 97年度; 98; 99. 度數; 7,954,300; 8,126,073; 待彙. 費用（元）; 19,930,000; 22,989,548; 待彙. 元/（人/年）; 3,195.4; 3520.6; 待彙. 度/（人/年）; 1,275; 3 1244.4; 待彙. |
| --- | --- |

(3-1-1)環境保護規劃及管理(續)

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| C.環境績效目標及達成率 | 五、97年至99年每人每年平均用水量變化 年度; 97; 98; 99. 度數; 219,413; 201,387; 291,455. 費用（元）; 2,797,420; 2490000; 2910000. 度/（人/年）; 35.2; 30.8; 33.0. 元/（人/年）; 448.5; 381.4; 428.8. 六、綠地面積比率 1.府城校區綠覆率：62 (％) ；面積 60,851 (m2) 2.七股校區透水率：80.79 (％) ；面積 678,658 (m2) |

(3-1-2)污染防治措施管理及成效

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.污染防治設施設置 | 一、本校設有廢液儲存室，收集實驗室廢液，並定期清運處理。 二、毒性化學物質都依規定集中管理，並做好危害通識，備有物質安全資料表。 三、實驗室產出廢液需依照本中心制訂「廢液暫存標 準操作流程」。 四、本校校內新建工程均依據「國立臺南大學承攬商環安衛管理要點」於招標文件中載明，施工期間，承攬商應確實遵守「空氣污染防治法」、「水污染防治法」、「廢棄物清理法」、「噪音管制法」、「勞工安全衛生法」及其他相關環保法令，如有違反規定，本校得依據政府採購法第101條規定辦理終止或解除契約等處分。 五、實驗室藥品櫃、局部排氣設備及抽氣設備皆於末端將設活性碳過濾異味。 |
| B.污染防治設施操作維護 | 一、實驗室產出廢液皆存放於實驗室廢液桶中，待一定量後委託合法清理處理廠商清除廢液。 二、本系廢液儲存室於末端處理系統加裝活性碳過濾系統並定期更換。 三、部分實驗室廢液皆於實驗場所暫存區安裝廢液內部循環系統，防止有害氣體揮發實驗中。 四、本校未有法定之固定污染源，未設置空氣污染防制法所管制之固定性污染源。 |
| C.毒性化學物質管理 | 本校對於毒性化學物質的購買、貯存與使用都依相關法令規定進行管理，具體做法包括： 一、本校於師範時期就已建置「毒性化學物質管理委員會」。 二、毒性化學物質的使用皆取得政府管理單位核發之運作許可。 三、各實驗室毒性化學物質都依規定儲存上鎖，並備有應變器材及物質安全資料表。 四、執行本校危害通識計畫，提高毒性化學物質之認知與危害之防範。 |

(3-1-2)污染防治措施管理及成效(續)

| C.毒性化學物質管理 | 五、執行本校危害通識計畫，提高毒性化學物質之認知與危害之防範。 六、存放環保署指定毒化物除上鎖外，於藥品室外安裝指紋辨識系統，管制毒性化學物質使用量。 七、本校運作列管毒性化學物質各實驗室全年運作量皆未超過環保署毒管法之列管限量，依法不需設置專業技術人員。 八、依法令規定將各毒性化學物質運作紀錄情形申報並保存三年。【說明如附件3-1-2-C-1,P】 |
| --- | --- |
| D.噪音管制 | 一、航空噪音問題須配合機場的遷移或學校主要教學設施遷移七股校區加以解決。榮譽教學中心鐵道沿線設有隔音牆，降低鐵路車輛噪音，鐵路側建築物不作上課教室，以減少噪音的衝擊。 二、校園擴音設施噪音管制遵照噪音管制標準第五條規定辦理，於上下課及運動場廣播系統不得超過該標準值。 三、依相關法規標準值之90％，於擴音系統之音量控制紐設置紅色限制標記，要求操作人員不得將音量開超過該標誌。 四、校園營建工程噪音管制遵照噪音管制標準第四條規定辦理，要求施工廠商於工程施作期間不得超過該標準值。 |
| E.飲用水管理 | 一、每年招標由專責廠商定期保養、維護。 二、每年委託合格檢驗機構，檢驗記錄並張貼合格報告於飲水機旁。（說明如附件待編）。 三、校園飲水機定期每三個月委外檢驗一次，各次檢驗都能符合法定標準。【說明如附件3-1-2-E-1,P】。 |

- (3-1-3) 廢棄物清除及處理

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| - 廢棄物管理制度 | 一、一般廢棄物管理 1.垃圾清運外包廠每日上、下午各一次，將一般廢棄物收集至垃圾集中場垃圾子車內，垃圾清運每日至少一次，程度以清空為標準，垃圾集中場及垃圾子車並需每日消毒乙次。 2.本校97至99年一般廢棄物產量及平均用量 年度; 總量（公噸）; 平均用量（公噸/人）. 97; 361; 0.058. 98; 296; 0.045. 99; 待彙; 待彙. 二、本校針對資源回收具體行為 1.校園建築物各樓層均設置資源回收桶，有分紙類、鐵罐、保特瓶、鋁罐外。 2.初步分類：由師生將廢棄物依分類規定，置入分類之資源回收桶。 3.細步分類：各建築物垃圾集中垃圾場，由外包垃圾清運業者進行細步分類。 4.設置廚餘回收桶，並協商環保局回收處理。 三、針對實驗室廢液及廢棄物管理制度，制定「國立 臺南大學實驗室廢棄物清除處理要點」，將實驗室 化學廢液依照成功大學資源回收處理場之分類方 式進行貯存作業，分為廢酸液（C0202）、重金屬 廢液（C0119）、汞系廢液（C0101）、含鹵廢溶劑 （C0149）、非鹵廢溶劑（C0169）等廢液並依相 關規定委外合格清除處理廠商。 四、本校為維護師生實驗安全衛生與統一管理將各實驗室之廢液存放廢液儲存室，待累積至一定數量委託合法清理業者予以清理，並依廢棄物清理法裡各項申報業務。 |

- (3-1-3) 廢棄物清除及處理(續)

| A.廢棄物管理制度 | 五、本校之環境管理政策與理念時常透過導師時間、實驗室安全衛生教育訓練、新生訓練、學校首頁、通識課程、行政會議場合中傳達給教職員及學生週知。【說明如附件3-1-3-A-1,P44】。 六、針對環保政策已上網宣導及發放海報於各年級信箱，加強師生對垃圾分類知能。 七、本校廢棄物相關文件均予以完整保管，包含廢棄物清理計畫書、網路申報聯單及統計表、委託清運及處理合約書等。【說明如附件3-1-3-A-2,P】。 |
| --- | --- |
| B.實驗室、實習工場、農場等事業廢棄物及有害事業廢棄物之分類、清除及處理 | 一、有害事業廢棄物訂定「 國立臺南大學實驗室廢棄物清除處理要點」。【說明如附件3-1-3-B-1,P42】。 二、實驗室及實習工廠廢液需依有害性分類標準分開儲存，並定期申報實驗室廢液儲存量至環安衛中心彙整報備事業廢棄物管制中心。 三、本校感染性廢棄物委託正新環保工程有限公司清運，送至日友環保科技有限公司進行焚化處理，處理廢棄物種類為感染性廢棄物混合物（C0599）。 四、本校每年依照規定委請合格清運業者將有害廢棄物運往合法處理場處理，本校均與清除、處理業者分別簽訂合約。 五、本校依照廢棄物清理法規定每月底申報當月各項廢棄物貯存情形。 六、要求各實驗室之實驗室廢液依屬性確實做好廢液分類，各種化學廢液分開放置，並於廢液桶下方置放廢液盛接盤，廢液桶不超過八分滿，並鎖緊蓋子，以確保安全。 |
| - 廢棄物減廢及減量措施及成效 | 一、本校資源回收量由21.87公噸提升至32.66公噸，廢棄物已達到減量成效。 二、中心於97年獲得教育部化學品管理系統（GHS）補助計劃10萬。 三、實驗室產出廢液皆存放於實驗室廢液桶中，待一定量後委託合法清理處理廠商清除廢液。 四、一般廢棄物清運由外包廠商派駐專人負責細部分類、回收工作。 |

- (3-1-3) 廢棄物清除及處理(續)

| C.廢棄物減廢及減量措施及成效 | 五、97至99年一般廢棄物用量 年度; 總量（公噸）; 平均用量（公噸/人）. 97; 361; 0.058. 98; 296; 0.045. 99; 待彙; 待彙. 六、97至99年平均每年資源回收物量 單位：公噸 年度; 廢紙; 鐵鋁; 寶特瓶; 玻璃罐; 其他; 總數. 97; 2.38; 0.63; 0.39; 0.68; 28.06; 32.07. 98; 1.7; 0.82; 0.5; 0.95; 42.81; 46.91. 99; 待彙; 待彙; 待彙; 待彙; 待彙; 待彙. |
| --- | --- |

- (3-1-4) 生態校園及環境整潔

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.生態校園、植栽養護及綠美化之規劃與維護管理 | 一、校園美化 1.推行校園無裸土綠化工作。 2.花木定期進行修剪、施肥及病蟲害防治。。 3.本校附中園藝與休閒學程協助校園美化工作 二、藝術特區、柏楊文物館、樹林街宿舍再利用等圍牆採用回收磚塊及低圍牆配合綠化措施美化閒置空地。 三、本校學生服務教育的同學，協助本校誠正大樓植栽、生態及景觀維護。 四、校園生態規劃管理遵照綠建築精神，如校園植栽採用物種多元化，避免單一物種，地面原有柏油改為透水磚鋪面，油漆改為生態標章之環保油漆，室內裝修選擇主要以環保標章為主等相關措施。 五、校園植栽養護及綠美化良好。【說明如附件3-1-4-A-1,P】。 六、落實垃圾不落地政策，要求清運廠商充分提供垃圾子車。 七、資源回收站，加強宣導資源回收，強制清運廠商。 |

- (3-1-4) 生態校園及環境整潔(續)

| A.生態校園、植栽養護及綠美化之規劃與維護管理 | 八、本校衛生保健組及社團學生，加強禁菸宣導教育，並落實本校無菸校園之政策。【說明如附件3-1-4-A-1,P】。 九、禁菸宣導部份，由衛保組、軍訓室每學期定期辦理菸害防治之相關宣導，若接收相關單位的來文，亦會配合來文之規定，關於稽查及勸導部份，目前若有人檢舉，是由衛生局稽查小組會同管區警察共同辦理。 十、本校對於腳踏車及機車分別設有停車場及停車棚，機車畫有停車格線及禁制標線、設有管制設施等，校園內腳踏車停放區設有置車鋼架，人車分道，機車嚴禁駛入校園。每日派有交通服務隊同學，以實施服務教育方式，對違規停放之車輛貼警告勸導貼紙規勸改善。 十一、請警衛同仁控管進入校園車輛，非經申請車輛不得進入校園，以有效管理有限之停車空間。 十二、逐年加強校區無障礙空間改善，98年度府城校區誠正大樓東側增設二格無障礙停車位，並配合改善格致樓西南側凹陷路面及圖書館西側危險路面。 十三、校園主要道路旁，均設有行人專用道或行人木棧道。 |
| --- | --- |
| B.優質建築物學習環境管理與清潔維護管理 | 一、為提供優質建築物學習環境，每間教室通風採光良好，且有裝設窗簾，可防止日曬，在清潔維護管理上，大一新生731位必修「服務教育」課程，協助建構優質教室學習環境，教室為主要的工作範圍，每日晨間均將教室打掃乾淨、垃圾清除，使上課同學有一優良乾淨的學習環境。 二、本校99學年度第一學期服務教育計大一同學942人，大二、三、四同學選修102人，合計1044人，配合課程體驗計投入校園環境維護726人，至各系、所、處、室環境維護服務318人，另有18同學加入環安衛中心推廣環境衛生相關宣導，共同營造優質之學習環境，建構舒適、健康之學習空間，以提升學校環境品質，另培養學生認真負責、勤勞刻苦及相互合作之精神。 |

- (3-1-4) 生態校園及環境整潔(續)

| B.優質建築物學習環境管理與清潔維護管理 | 三、廁所保持整潔無異味，並每日消毒。 四、由專人定期維護，並設有檢查紀錄。【說明如附件3-1-4-B-1,P】。 五、男女廁所與無障礙廁所有明確標示。【說明如附件3-1-4-B-2,P】。 |
| --- | --- |

(3-1-5) 環境保護教育訓練及宣導成效

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.環境保護規教育訓練及宣導成效 | 一、不定期將環境保護政策放置學校首頁及張貼於學生公佈欄，加強宣導。 二、99年5月3日至5月7日，愛心青年社辦理「綠愛二手市場－蚤知道愛地球」活動，社團參加人數20人，響應人數計百餘人，義賣活動所得共1,860元，全數捐與華山福利慈善事業基金會。 三、99年5月3日及7日上午6：30～7：30本組承辦2梯次推動綠色大學系列活動中之菸害防治部分活動「掃心地掃菸蒂 愛地球」，由學生組成之清掃隊伍打掃校園中易發現菸蒂之死角，並懸掛禁菸布條，希望能提醒吸菸者勿在校園內吸菸。共有125人參加。 四、99年5月1、2日，辦理「服務學習暨綠色生態大學」種子培訓活動，計培訓學生45位。 五、99年5月7日，辦理「綠色南大，無菸校園-掃地心、去菸蒂」活動，本校結合郡王里社區、慈濟團體等，實施校園週邊環境清潔，計有百餘參加。 六、99年5月11、13日，由學務處舉辦為期二天的「綠色南大，無菸校園」影展活動，推廣環境清潔宣導，計有400餘人參加。 七、99年5月26日，配合升旗典禮舉辦「綠色南大，無菸校園」宣導活動，推廣環境清潔宣導，由校長親自主持，計有4,000餘人參加。 八、本校98學年度服務教育，計有1,051位同學修課，另於99年6月9日辦理營造優質學習空間競賽活動，協助學校環境清潔25,224人次。 |

(3-1-5) 環境保護教育訓練及宣導成效(續)

| A.環境保護規教育訓練及宣導成效 | 九、污染防制設施管理 1.於96年3月6日舉辦「我國土壤及地下水污染與整治技術現況」演講，共有60人參加。 2.於96年11月29日舉辦「土壤及地下水污染之生物整治」演講，共有20人參加。 3.不定期將「污染防治設施管理教育政策」於學校網址首頁及學生公佈欄更新張貼，並藉由電子郵件加強宣導。 十、廢棄物清除處理 1.於96年11月22日舉辦「有害事業廢棄物－光榮戰役」演講，共有30人參加。 2.不定期將「廢棄物清除處理教育政策」於學校網址首頁及學生公佈欄更新張貼，並藉由電子郵件加強宣導。 十ㄧ、校園環境清潔教育訓練 1.本校大一學生參與環境清潔教育訓練共有731人/年，服務總時數49,708小時。服務內容包括：學生可以學習到成果 |
| --- | --- |

- 評鑑項目：3-2能源與資源管理現況查核

本校遵循政府節約能源與節約用水政策，近年來陸續進行多項節能與節水相關計畫。在省能方面的具體作為包括採購高性能冷氣、省電照明設備、裝設遮陽省能設施、太陽能熱水器、太陽能面板等，97度本校圖書館獲內政部建築研究「建築能源效率提升計畫」補助空調、照明及監控系統等節能改善措施。

在節水方面，校園普遍裝設省水水龍頭以及自動沖水設備，同時大量採用透水性植草磚與連鎖磚，增加地下水補注與再利用，同時也執行綠校園計畫，回收逆滲透飲水機排放水作為校園澆灌用途。在資源回收方面，目前校園所有垃圾桶都為分類垃圾桶，資源回收由2％提高到9.05％。近3年每人每年平均用電量1,846.8減少至1,275.3度/（人/年），平均用水量646.0減少至448.5度，而平均垃圾產生量也從0.077減少至0.058（公噸/人/年），綠色採購比率皆超過教育部訂定目標。

(3-2-1) 資源使用政策及目標設定

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.能資源使用政策 | 一、建立節約能源管理制度，設立節約能源任務編組，並由本校副校長擔任召集人，每年應擬定節約能源目標與工作計畫，並編列相關預算執行之。 二、各院系所應採取分區責任管理方式，徹底負責各項節約能源之執行工作。 三、各院系所應派員參加政府單位或專業機構舉辦之節約能源相關訓練課程，研習辦公室節約能源管理技術及方法。 四、全校之節約能源目標，以每年單位樓地板面積用電量、平均每人每年用油量及平均每人每年用水量以不成長為原則。 |
| B.節能、節水目標 | 一、節能目標：分為設備管理及電力控管 設備管理部份 1.照明設備提升及使用效率持續汰舊換新，如電子式安定器燈具及省電高效率照明燈。 2.冷氣機持續汰舊換新採用節能環保標章機種並定期檢討合理契約容量值及定期清洗冷氣機水塔及空調箱維護保養。 |

(3-2-1) 資源使用政策及目標設定(續)

| B.節能、節水目標 | 電力控管部分 增加監控控管設施，已調降用電需求，如圖書館照明回路控管及總用電需量管控、學校尖峰用電調整。 二、節水目標： 應由用水管理著手及有效的操作改進，同時於校園既有建築物或新建築物工程中，規劃裝設或換裝省水器具，採用省水水箱及水龍頭以達到減少用水之目的，並評估利用再生水之使用，增加水資源之利用率。 |
| --- | --- |
| C.能資源回收再利用 目標 | 一、97年至99年資源回收量情形 單位：公噸 年度; 廢紙; 鐵鋁; 寶特瓶; 玻璃罐; 其他; 總數. 97; 2.38; 0.63; 0.39; 0.68; 28.06; 32.07. 98; 1.7; 0.82; 0.5; 0.95; 42.81; 46.91. 99; 待彙; 待彙; 待彙; 待彙; 待彙; 待彙. 二、97年至99年每人每年回收量及回收物總量 年度; 97; 98; 99. 人數; 6,237; 6530; 待彙. 每人回收總量; 21.24; 24.3; 待彙. 資源回收物總量比; 5.9％; 8.2％; 待彙. |

(3-2-2) 節能措施之具體做法

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.節約用電、用油具體措施 | 一、為提昇空調能源利用，既設冷氣機、空調冰水泵、大型空調箱及管線設施等，逐年更新老舊設備，98年3月更新誠正樓(圖書館)冰水主機。 二、新設或汰換電梯時，採用變頻式省電型電梯。 三、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈辦理汰舊換新，採用省電LED應用產品。 四、97年2月起調高本校冰水主機之出水溫度1度以節約能源。 五、97年7月飲水機全面加裝計時器，非使用時間完全斷電。 六、定期檢討契約容量，98年3月申請將府城及榮譽校區由2段式用電計費方式改為3段式用電計費方式，府城校區契約容量自2000KW調降為1800 KW，榮譽校區契約容量自320KW調升為1800 KW。 七、校園逐步汰換老舊燈具，採用高效率照明燈具及電子式安定器，由T8型式改為T5型電子式。非經常性場所，使用照明自動點滅裝置。 八、97度圖書館獲內政部建築研究「建築能源效率提升計畫」補助空調、照明及監控系統等節能改善措施。 九、推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯，電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。 十、採用低耗油公務車。 十一、公務車調派協調用車單位共同搭乘，減少車輛出勤次數。 十二、落實公務車定期維修保養及檢驗，維持用油效率。 十三、推動南大無車日，鼓勵教職員工生每週一日搭乘大眾運輸工具、步行、腳踏車或共乘。 十四、由學生組織環保小尖兵，不定期稽核辦公室或教室用電情形。 |

(3-2-3)節水措施之具體做法

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.節約用水具體改善措施 | 本校透過用水設施的改善、廢水的回收利用，以及校園澆灌用水的管理，來達成節約用水目標，各項措施分述如下： 一、校區各廁所維修改善時應優先採用省水馬桶及省水龍頭。 二、各公共廁所如發現馬桶或洗手台有漏水現象，請各單位人員立即設法關閉，並通報營繕組修繕。 三、目前採購省水水龍頭、電子式日光燈管、飲水機回收再利用、降低契約容量、安裝紅外線感應器等設備 四、廁所節約用水措施： 男廁所小便池採用感應電沖器； 女廁所採用2段式水箱或2段式腳踏凡而； 水龍頭部份採用節水龍頭，降低供水壓力及水量。 |
| B.雨水收集及再生水利用措施 | 一、空調系統儲存用水措施：部份空調冷凝水接收，引流至草地澆灌，以節省澆水量。 二、用水管理與廢水回收 1.降低供水壓力及水量。 2.室內用水使用自來水，室外澆灌用水使用地下水。 3.中央飲用水系統RO廢水回收再利用。 三、雨水收集及再生水利用 透水性鋪面如植草磚與連鎖磚等，可以使雨水入滲，補注地下水，達到水資源保育的目標。本校廣泛採用透水性鋪面，如五妃街停車場、榮譽教學中心入口廣場以及停車場，均採用具有地下水補注功能的透水性鋪面。 四、利用集思源樓屋頂收集雨水，再經由管線將雨水輸送至處理槽沈澱靜置後，再輸送至生態池，或當成澆灌植栽用水。 |

(3-2-4) 資源回收再利用之具體做法

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.建立資源回收再利用管理制度 | 一、要求垃圾清運外包廠商派駐專任資源回收管理員，每月定期回報資源回收成果。 二、本校ㄧ向積極配合環保署及教育部之環保政策，並積極參與政府單位或專業機構舉辦之資源回收利用相關主題研習，如下： 1.於95年1月25日「94年度學校廢棄物回收在利用技術觀摩座談會」。 2.於97年10月22日「97年度事業廢棄物與再生資源清理及資源減量回收再利用績效優良事業觀摩研討會」。 |
| B.資源回收再利用具體改善措施 | 資源回收再利用具體作法 一、初歩分類：於各棟建築物各樓層均設置有資源回收桶，並於辦公處所內放置電池回收桶，清潔人員定期回收。 二、細步分類：將各棟建築物垃圾集中於垃圾場再進行細歩分類。 三、設置廚餘回收桶，並協商環保局回收處理。 四、大型回收物或資源回收量大時，另派專人處理。 五、宣導環保工作重要性；垃圾桶及垃圾場分為一般資源回收，提供分類之環境；於各辦公室提供廢電池回收桶進行回收；氣溫高於25℃~26℃者再啟動冷氣；圖書館進行二手書捐贈作業。 |

(3-2-5)採購使用綠色產品之具體做法

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.採購政策及推動策略 | 本校配合政府推動綠色採購，推動綠色採購政策 一、辦理綠色採購教育訓練。 二、本校會計系統增設綠色採購審核機制。 三、本校網頁放置「綠色生活資訊網」提供大家參閱。【說明如附件3-2-5-A-1,P.】 四、在不同會議上宣導採購「綠色環保標章」產品如。【說明如附件3-2-5-A-2,P】 五、派遣相關人員參加「97年綠色消費宣導與網路填報說明會」。 |
| B.採購綠色產品目標 | 一、97年本校採購環境保護產品比例91.3％，超過教育部訂定綠色採購目標85％。 二、98年本校採購環境保護產品比例88.2％，超過教育部訂定綠色採購目標88％。 三、99年本校採購環境保護產品比例95.6％，超過教育部訂定綠色採購目標90％。 |

(3-2-6)能資源教育訓練及宣導成效

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.能資源使用教育訓練及宣導成效 | 一、學務處於早會時間，跟學生宣導節能減碳措施。 二、增設減能減碳宣導網頁， http://www2.nutn.edu.tw/gac420/ecnomize%20%20energy1.html 三、校園內於相關用電設備張貼省能標語及安裝省電設備如電梯、辦公室張貼標語、電子式安定型日光燈、照明自動點滅裝置。 四、每人每年平均用電度數自95年度1846.8度逐年降低，96年平均為1494.2度，97年平均為1275.3度，97年度更在全校師生人數仍有成長的情況下，全校整體的用電量負成長1.14%，已有節能成效。 節能教育訓練及宣導成效 一、於97年12月15日及12月23日辦理2次「建築能源效率提升計畫」教育訓練。 【說明如附件3-2-6-A-1,P】 二、本校舉辦 「全國氫能與燃料電池學術研討會」並 |

(3-2-6)能資源教育訓練及宣導成效(續)

| A.能資源使用教育訓練及宣導成效 | 邀請國外環境教育專家演講，受訓時間16小時共有330人校外人士參加。 【說明如附件3-2-6-A-1,P】 節水教育訓練及宣導成效 一、學務處於早會時間，跟學生宣導節水措施。 二、總務處於校園水龍頭張貼節約用水標語，並更換省水龍頭。 三、總務處派員參加97年10月7日經濟部水利署舉辦「雨水利用宣導講習研討會」。 四、每人每年平均使用自來水度數自95年度的50.8度逐年降低，96年平均為37.3度，97年平均為35.2度，已有節水成效。 五、能系2008年舉行「第三屆全國氫能與燃料電池學術研 會」、「第一屆全國大專盃燃料電池車競賽」。綠能系車隊氫精靈獲得第三名。網址：http://www.greenergy.nutn.edu.tw/NCHEFC-3/ 六、綠能系車隊2009年參與全國永續能源車耐久賽，獲得漢諾崴獎。 七、系舉辦2010年「第三屆全國大專盃燃料電池車競賽」，活動計畫如附件，活動網頁：http://www.greenergy.nutn.edu.tw/FuelCellCarRacing/# 八、能系執行2009年教育部計畫案「太陽能與風力能配合產氫及儲能之綠色科技人才教育計畫」，補助設立風光氫能混合生成展示系統。結案報告電子檔如【說明如附件3-2-6-A-2,P】 九、綠能系執行2010教育部計畫案「綠色能源科技跨學門科學人才培育計畫」，計畫成果報告審查中。 十、綠能系執行2010國科會「能源國家型人才培育自由導向整合型計畫」。 十一、綠能系2010年12月22日舉行國科會「能源國家型人才培育自由導向整合型計畫」與教育部「大學跨學門科學人才培育銜接計畫」綠色能源跨學門科技與節能減碳人才培育研討會暨成果發表會，議程表如【附件3-2-6-3,P】 |
| --- | --- |

(3-2-6)能資源教育訓練及宣導成效(續)

|  | 資源回收再利用教育訓練及宣導成效 一、於適當場所張貼資源回收宣傳標語。 二、利用各項活動、會議或研討會時進行宣導資源回收。 三、定期於學生宿舍做垃圾分類及協助資源回收。 四、教室走廊設置資源回收桶並明顯標示分類種類。 綠色產品採購教育訓練及宣導成效 一、於96年12月20日(星期四)舉辦上午、下午各舉辦一場綠色採購教育訓練，每一場為3小時20分，共有240人教職員生參加，【說明如附件3-2-6-A-4,P】 - 本校目前綠色採購比率皆超過教育部訂定目標 1. 97年本校採購環境保護產品比例91.3％，超過教育部訂定綠色採購目標85％。 2. 98年本校採購環境保護產品比例88.2％，超過教育部訂定綠色採購目標88％。 3. 99年本校採購環境保護產品比例95.6％，超過教育部訂定綠色採購目標90％。 |
| --- | --- |

- 評鑑項目：3-3安全衛生管理現況查核

環安組負責實驗室及實習場所安全衛生管理，94年2月本校依相關法令規定成立環境安全衛生委員會，由校長擔任召集人，並依規定每三個月至少開會一次。環安組配合環境安全衛生委員會，近年來陸續制定安全衛生相關規章，並進行實驗室安全衛生查核，推動毒性化學物質以及有害廢棄物管理，逐步建構起安全衛生管理體系。已通過的規章包括「勞工安全衛生管理計畫」、「環境安全衛生中心設置辦法」、「環境安全衛生委員會設置要點」、「環境保護及安全衛生管理要點」、「勞工安全衛生工作守則」、「年度安全衛生自動檢查計畫」、「危害通識計畫」、「國立臺南大學承攬商環安衛管理要點」、「國立臺南大學毒性化學物質及有害廢棄物管理要點」等。

本校安全衛生管理組織及人員、毒性化學物質運作許可、廢棄物申報等，皆依政府相關法令辦理。本校並於92年申請教育部補助，建造完善的廢液儲存設施，妥善貯存與清運實驗室廢液及有害廢棄物。每年7～8月定期實驗室查核。95年教育部推動實驗室安全衛生認證計畫，本校共有12間實驗室獲得三顆星，96年教育部在「工程施工」與「施工安全衛生」查核，本校皆獲甲等評比。

- (3-3-1) 安全衛生管理及組織設置

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.安全衛生政策及權責 | 一、本校設有環境安全衛生委員會以及組，其中環境安全衛生委員會負責安全衛生政策之制定與監督，環安衛中心負責推動與執行。 二、「國立臺南大學環境保護暨安全衛生管理要點」明定各級主管之安全衛生職責。【說明如附件3-3-1-A-1,P】。 |
| B.安全衛生組織(人員)設置及運作情形 | 一、本校設有環安組，含組長以及安全衛生管理員各一人。 二、安全衛生人員合格證書。【說明如附件3-3-1-B-1,P】。 三、本校環境安全衛生中心及人員已向行政院南區勞動檢查機關報備，並已同意備查。【說明如附件3-3-1-B-2,P】。 四、本校環安組執行業務：定期辦理安全衛生教育訓練、特殊健康檢查、定期及不定期稽核實驗室安全衛生管理、毒性化學物質管理及申報..等 |

- (3-3-1) 安全衛生管理及組織設置(續)

| B. 安全衛生組織(人員)設置及運作情形 | 安全衛生委員會推動情形 五、本校設置環安衛委員會，委員會委員 包括校長、副校長、主任秘書、總務長、教務長、學務長、環安衛中心主任、各學院院長、總務處事務組組長、總務處營繕組組長、學務處衛生保健組組長，以及教師代表 3 人。 六、環安衛委員會依規定至少每三個月召開一次會議，各次會議均追蹤上次決議事項之執行情形。【說明如附件3-3-1-B-3,P】。 七、委員會決議事項，環安組使用通知單進行宣導通知。 |
| --- | --- |
| C.安全衛生持續改善推動情形(含經費、稽核、矯正措施及持續改善) | 一、環安組歷年經費使用比例 硬體設備如：局部抽氣施作及改善工程、淨化型廢液暫存櫃 軟體設備如：實驗室化學廢液處理費、機械設備定檢、健康檢查 教育訓練如：安全衛生教育訓練、相關作業主管訓練 二、矯正措施及持續改善 1.環安組針對實驗室稽核缺失於現場告知實驗室陪人員要求改善，本組再進行追蹤各實驗室改善情形。 2.機械設備委外定檢，檢查結果告知相關單位要求改善。 3.針對有人員反應需改善，環安組將立即調查並要求相關單位改善。 4.環安組現場稽核時，如發現不安全行為立即告知並現場指導。 |

- (3-3-1) 安全衛生管理及組織設置(續)

| C.安全衛生持續改善推動情形(含經費、稽核、矯正措施及持續改善) | 三、根據自動檢查辦法規定：各實驗室場所均定期實施機械、設備檢查、檢點。【說明如附件3-3-1-C-1,P】 四、環安組於每年7～8月定期實驗室查核，並針對查核結果要求實驗室立即改善。【說明如附件3-3-1-C-2,P】。 五、配合教育部推動之實驗場所安全衛生認證，進行本校實驗場所查核，將查核結果上網登錄。 六、根據勞工安全衛生法相關規定，進行危險性高之機械設備年度檢查。【說明如附件3-3-1-C-2,P】。 七、訂定「國立臺南大學承攬商環安衛管理要點」辦理，要求承攬商於進行高架、動火、吊掛、密閉空間或其他危險作業時，應依規定提報勞工安全衛生告知單備查。【說明如附件3-3-1-C-3,P】。 八、依規定定期針對實驗室進行作業環境測定及局部抽氣設備檢測，掌握實驗場所危險性、有害性氣體實污染狀況。 |
| --- | --- |

(3-3-2)安全衛生管理規章及計畫

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.學校校園安全衛生與勞工安全衛生管理規章(包括學校校園安全衛生管理規章、勞工安全衛生管理計畫) | 一、本校訂有「國立臺南大學勞工安全衛生管理計畫」、「國立臺南大學環境保護暨安全衛生管理要點」以及「國立臺南大學勞工安全衛生工作守則」作為校園安全衛生維護之依據，條文內容訂定各級主管及管理、制度、指揮、監督人員應執行安全衛生工作。 二、訂定各實驗室適用之工作守則，並懸掛各實驗室明顯易見處。 三、本校校園之管理以安全為基本考量，並以舒適及人性化為最高目標，並透過安全與衛生準則的建立與執行來達成零災害，並以教育訓練與安全防護設備的提供，來達成既定目標。 四、本校依勞工安全衛生法訂定適用本校年度工作計畫，公告於網路方便各相關單位查詢。 五、依計畫告知相關單位確實執行各項檢查、作業檢點、重點檢查，並依規定記錄保存三年。 六、本校依勞工安全衛生法針對從事特別危害健康之勞工，於每年衛保組辦理新生體檢時一同進行特殊健康檢查。【說明如附件3-3-2-A-1,P】 七、訂定「國立臺南大學職業安全衛生工作守則」，向行政院南區勞動檢查所報備。【說明如附件3-3-2-A-2,P60】 八、將本校工作守則公告網路宣導並讓進入實驗室學生簽名。【說明如附件3-3-2-A-3,P】 九、為維護廁所安全，於各廁所裝設緊急按鈕，以防止危害發生。【說明如附件3-3-2-A-4,P】 十、校園衛生管理工作內容包括 1.健康服務：健康檢查、預防接種、傳染病管制、緊急傷病處理、簡易治療等。 2.健康教學：通識教育、急救訓練、衛生宣導、體重控制、營養教育等。 3.健康環境：環境清潔、廚房餐廳衛生安全、飲水衛生等。 |

(3-3-2)安全衛生管理規章及計畫(續)

| A.學校校園安全衛生與勞工安全衛生管理規章(包括學校校園安全衛生管理規章、勞工安全衛生管理計畫) | 4.健康體能：宣導健康體能促進。 5.學校供膳：提供安全、衛生、營養的膳食。 6.健康輔導：特殊疾病學生健康輔導、慢性病個案之追蹤輔導。 7.教職員工健康促進：健康檢查、減重班、戒菸班等。 8.與社區之連繫與合作：與社區醫療院所連繫推動學校衛生工作。 十一、軍訓室已簽奉核定本校校園災害管理實施計畫，內含： 1.本校校園災害及生緊急事件處理流程。 2.本校校園災害及生緊急事件處理人員聯絡網。 3.本校防災資源資料庫。 4.本校校安中心災害管理各階段實施計畫。 【說明如附件3-3-2-A-1,P】 十二、本校每年為新生、供膳人員及教職員工做健康檢查一次，對健康異常者轉介到大醫院就診，之後再追蹤輔導，對有心血管疾病、傳染病等不適任餐飲工作者，則禁止雇用。 十三、本校訂有勞工安全衛生法適用場所之健康管理計畫，並於每年9月與衛保組新生體檢一起辦理。【說明如附件3-3-2-A-2,P】。 十四、本校依勞工安全衛生法規定，訂有勞工安全衛生自動檢查計畫、承攬商管理制度、作業環境之監測等相關安全衛生要點。 十五、本校訂定適用本校緊急應變計畫。 |
| --- | --- |

(3-3-3)職業災害預防及作業管理

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.機械、設備或器具之管理 | 一、環安組每年四、十月調查實驗室設置危險性機械設備數量至教育部網站申報本校危險性機械設備。 二、本校危險性機械設備未達法令規定範圍，不需設置危險性機械設備操作操作合格人員。 三、環安組針對法列要求需防護之設備，皆已安裝適當防護設備並在操作機械設備明顯意見處張貼作業標準程序。【說明如附件3-3-3-A-3,P】 四、本校實驗室局部抽氣設備於每年定期委外勞委會合格廠商進行設備重點檢點，將檢查效能不佳機械設備結果，告知相關單位改善。【說明如附件3-3-3-A-4,P】。 |
| B.個人防護具、標示與消防安全 | 一、個人防護具 1.各化學性、生物性、物理性及其他不同屬性實驗室都備有適當個人防護具，依規定放置於易取得地點。 2.實驗室皆設有緊急應變器材以預防實驗室發生事故時可立即處理。 3.中心針對各實驗室配置符合實驗室使用之急救藥品，並定期更換補充。 二、標示 1.各機械都設有安全防護設備，並通過各項安全檢查，且明顯標示安全操作守則及緊急應變措施。 2.針對高溫、噪音及毒性化學物質操作場所張貼相關標語。【說明如附件3-3-3-B-1,P】。 3.依照「危險物與有害物標示及通識規則」規定將每個物質以中英文標示物質特性。 4.針對氣體鋼瓶依規定需標示並檢查瓶身是否合格。 三、消防安全 各實驗室消防設備皆符合相關規定配置並要求實驗室人員不得隨意搬動或拆除。 |

(3-3-3)職業災害預防及作業管理(續)

| C.危險物及有害物管理 | 針對危險物及有害物以標示、儲放、記錄方式來管理 一、本校訂有「國立臺南大學毒性化學物質及有害廢棄物管理要點」。【說明如附件3-3-3-C-1,P】 二、根據「危險物與有害物通識規則」，針對各實驗室藥品需定期更新物質安全資料表內容。 三、本校運作列管毒性化學物質各實驗室全年運作量皆未超過環保署毒管法之列管限量，依法不需設置專業技術人員。 四、危險物及有害物標示管理 1.實驗室如有毒性化學物質皆於實驗室明顯易見處張貼「毒性化學物質運作場所」。【說明如附件3-3-3-C-2,P】 2.依照「危險物與有害物標示及通識規則」規定將每個物質以中英文標示物質特性。【說明如附件3-3-3-C-3,P】 3.各實驗室均張貼「實驗室禁止飲食」等安全衛生標語。【說明如附件3-3-3-C-3,P】。 五、危險物及有害物儲放、紀錄管理 1.依危險物及有害物相容性不同，需將物質分開儲放。 2.毒性化學物質放置於防爆櫃並上鎖，並於每年1月繳交毒性化學物質運作紀錄表至環安衛中心備查。 3.各實驗室需於製作危害物質清單備查 |
| --- | --- |

(3-3-3)職業災害預防及作業管理(續)

| D.職業病危害預防措施 | 針對職業病危害預防本校以健康管理及環境管理進行 防治： 一、健康管理 1.每年進行實驗室人員定期及特殊健康檢查，追蹤實驗室人員身體狀況，受檢人數及結果如下： 年度; 受檢人數（人）; 檢查結果. 97; 50; 皆為第一級管理. 99; 75; 皆為第一級管理. 2.實驗室人員自覺身體不適與實驗環境有關，將調查該實驗室環境狀況與不舒服相關性並進行改善。 3.提供適當個人防護器具讓人員配戴。 二、環境管理： 1.實驗室為避免師生吸入有害氣體，裝設內循環廢液暫存櫃，並定期更換活性碳過濾棉。 2.針對生物醫療廢棄物先由高壓滅菌斧消毒後，再放置0度以下低溫儲存櫃存放，每月委託合格清除業者清除本校生物醫療廢棄物。 3.定期檢測追蹤實驗室有害性、危險性氣體濃度，是否符合法令規定。 4.宣導進行高毒性合成實驗需於抽氣櫃內進行。 |
| --- | --- |
| E.學校校園營繕工程及承攬管理 | 一、依據本校環安組訂定「國立臺南大學承攬商環安衛管理要點」辦理，要求承攬商於進行高架、動火、吊掛、密閉空間或其他危險作業時，應依規定提報勞工安全衛生告知單備查。 二、配合於採購契約規定，廠商應依工程環境特性及勞工安全衛生有關之法令，擬定工地安全維護計畫，並依法指定工地安衛人員負責執行。 三、針對承攬商需於施工前由承辦單位進行現場安全衛生教育訓練並填寫「承攬商危害告知單」。 |

(3-3-4)安全衛生績效

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.職業災害統計分析 | 一、實驗室所所及研究助理、學生持續增加，因此總工作時數與人數呈正比增加。 二、98及99年各發生一件虛驚事故，經災害調查後皆無人員受傷。【說明如附件3-3-4-A-1,P】。 三、97～99度實驗室場所總工時及災害發生率為零。 |
| B.安全衛生自主管理績效(含創新作法) | 一、衛保組每學期都辦理急救訓練，對象為全校學生採自由報名方式，訓練內容除CPR外還加上緊急傷病處理，每學年約140人獲衛生署急救推廣中心研習証書。 二、環安衛中心針對實驗室辦理實驗室人員急救訓練，共有23人參加並獲得證書。【說明如附件3-3-4-B-1,P】 三、各實驗室及實習場所均設置適當防護器具，未發生實驗室人員受傷。 |

(3-3-5)安全衛生教育訓練及宣導

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.法定安全衛生教育訓練及宣導成效 | ㄧ、近三年安全衛生教育訓練及宣導成效如下： (1)97年9月27日辦理實驗室安全衛生教育訓練共有181位師生參與。 (2)98年9月15日辦理實驗室安全衛生教育訓練共有252位師生參與。 (3)99年9月15日辦理實驗室安全衛生教育訓練共有178位師生參與。 二、安全衛生通識課程之推行成效如下： (1)95學年度第二學期開設「職業安全衛生概論講座」通識課程，共有108位同學選修。 (2)96學年度第一學期開設「職業安全衛生概論講座」通識課程，共有100位同學選修。 (3)97學年度第一學期開設「職業安全衛生概論講座」通識課程，共有86位同學選修。 (4)99學年度第一學期開設「職業安全衛生概論講座」通識課程，共有61位同學選修。 |

- (3-3-5) 安全衛生教育訓練及宣導(續)

| A.法定安全衛生教育訓練及宣導成效 | 三、學校主要災害預防管理教育訓練及宣導成效如下： (1)95年教育部舉辦「實驗室安全衛生研習營」共有37位新生參與。 (2)96年教育部舉辦「實驗室安全衛生研習營」共有29位新生參與。 (3)97年教育部舉辦「實驗室安全衛生研習營」共有17位新生參與。 (4)97學年度第1學期生輔組辦理「學生防災防震教育訓練」計1,104人次。 (5)各宿舍幹部「安全教育講習」計31人/次。 |
| --- | --- |

- 評鑑項目：3-4災害防救管理現況查核

本校訂有「國立臺南大學災害管理實施計畫」，內容涵蓋指揮體系統、任務編組、人員執掌，以及緊急事故處理與通報流程。本校同時有「校園安全工作實施計畫」，設置危機處理小組，由校長擔任召集人，一、二級主管擔任委員。中心製訂「國立臺南大學災害調查通報單」及「實驗室災害緊急應變計畫」，作為當實驗室發生災處理原則。

在建築耐災與補強方面，本校持續對老舊建築進行耐災評估與結構補強工作，近三年進行的相關工作包括「老舊校舍教學設施暨建築物公共安全改善工程」、「美術館結構安全鑑定」、「美術館教室結構補強及整修工程」、「校舍建築物耐震能力初評作業勞務案」等。96年度辦理「思誠樓」及「美術館」建築物結構修復補強工程，97年度辦理「靜敬齋」、「益友齋」及「中山體育館」建築物結構修復補強工程。

(3-4-1)災害防救管理研訂及體系建立

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| - 校園災害防救計畫及疏散避難地圖研訂 | 本校軍訓室承教育部、本校校長、學務長之指導設立校安中心,協調校內各單位,訂定各類災害防救計畫； 每學期召開校安會議討論校園安全狀況,以利即時處 理。 |
| - 指揮體系及任務編組 | 依本校校園災害管理實施計畫,編組指揮決策中心、作業管制組、現場處理組、連絡通報組、行政支援組，結合本校行政組織，運作正常具成效。 |

(3-4-2)校園環境及建築防災檢查與補強

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.環境潛在災害評估 | 一、舍排水溝及落水口保持暢通，並每週檢查一次。 二、懷遠齋設置抽水馬達二具備用。 |
| B.老舊建築物、重要建築物耐災評估與補強 | 一、94年度完成府城校區及榮譽教學中心各4棟建築物耐震能力詳細評估報告。 二、96年度辦理「思誠樓」及「美術館」建築物結構修復補強工程，總工程經費3,485,707元（含設計監造費）。 三、97年度辦理「靜敬齋」、「益友齋」及「中山體育館」建築物結構修復補強工程，總工程經費13,225,220元（含設計監造費）。 |

(3-4-3)災害防救設備及物品設置

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.災情查報、通報系統建置 | 一、環安組製訂「國立臺南大學災害調查通報單」及「實驗室災害緊急應變計畫」，作為當實驗室發生災處理原則。 二、「國立臺南大學校園災害管理實施計畫」，作為校園災害應變原則。 |
| B.急救物品整備 | 一、非消耗性急救物品造冊列管並放置定點，定期檢視及維修或汰換。 二、消耗性急救物品定期補充或汰換。 項目; 97年; 98年; 99年 （至9/30）. 急救箱（消耗性）; 20; 20; 20. 體外心臟電擊器（非消耗性） 1、文薈樓 2、中山館; 1 1; 1 1. |

(3-4-4)緊急應變程序與災害善後措施規劃

| 評鑑子項 | 具體成果及執行特色 |
| --- | --- |
| A.天然災害緊急應變 | 一、針對天然災害應變，本校校安中心災害管理「應變階段」實施計畫。 二、配合教職員工消防演練訓練。【說明如附件3-4-4-A-1,P】。 |
| B.人為災害緊急應變 | 一、本校成立緊急應變小組，處理同學各式各樣緊急事故詳如本校校安中心災害管理「應變階段」實施計畫。 二、環安組針對實驗室災害發生，已制定「實驗室緊急應變計畫」，並在各實驗室備有緊急應變器材並於門口張貼緊急聯絡電話。 |
| C.傳染性疾病緊急應變 | 本校傳染性疾病應變方法： 一、登革熱防治： 1.設置登革熱防疫工作小組。【說明如附件3-4-4-C-1,P】。 2.定期檢查及投藥。【說明如附件3-4-4-C-2,P】。 3.宣導登革熱防治注意事項。【說明如附件3-4-4-C-3,P】。 |

(3-4-4)緊急應變程序與災害善後措施規劃(續)

| C.傳染性疾病緊急應變 | 4.南市衛疾字第0980006189號函通知本校二月份病媒蚊指數合格。 二、結核病防治： 1.依衛生單位公告程序處理。 （衛生署疾病管制局，結核病防治工作手冊： http://www.cdc.gov.tw/ct.asp?xItem=5711&ctNode=1540&mp=230） 2.本校97年度肺部X光篩檢三次，日期為：4/14 、9/5、11/13，14：00～16:00共149人接受篩檢。【說明如附件3-4-4-C-4,P】。 3. 本校 99年3月22日～3月26日為衛生署訂定之「校園結核病防治週」，宣導主軸為「抗結核 動起來」本校宣傳重點除在首頁最新消息及學生會網站發佈公告，鼓勵學生參加網路創意募集活動外，尚在學生活動中心電視牆定時播放肺結核宣導短片。 三、H1N1新流感防治： 為因應開學後新型流感對本校的衝擊，本組進行一系列應變措施如下： 1.簽請校長召開「台南大學校園因應大型流感緊急會議」，會議已於98年9月1日召開完畢。 2.訂定「國立台南大學校園大型流感緊急應變工作計畫設置要點」。 3.提供生輔組及教務處開學前大型活動有關新流感的防疫資訊。 4.衛保組與電算中心合作於本校首頁建構防疫專區。 5.各項防疫物資的統籌運用或代買。 6.98年12月9日及12月16日舉辦H1N1疫苗注射，二梯次共注射約1,300人。 |
| --- | --- |

(3-4-4)緊急應變程序與災害善後措施規劃(續)

| C.傳染性疾病緊急應變 | 四、愛滋病防治： 1.98年11月24日上午11時於台南市政府舉辦愛滋記者會，本組輔導春暉社學生到場表演，為11月28日在本校舉辦的「關懷愛滋，由愛出發」創意踩街宣導活動熱身。 2.98年11月28日下午1：30由本校與衛生局主辦「關懷愛滋，由愛出發」創意踩街宣導活動，其中創意變裝踩街遊行於14：20~15：20，路線由本校正門出發，經南門路、府中街、開山路、樹林街回到本校。15：30~17：30為創意變裝踩街隊伍舞台秀。 3.98年12月1日及12月3日晚間6：00~9：00在活力轉角舉辦「關懷愛滋、由心出發」影展，並請影片導演導讀及有獎問答，本組準備獎品及多種點心招待。另春暉社也安排戲劇、舞蹈、魔術等表演，藉由此活動宣導愛滋防治之觀念，每場約有200位以上同學參加，場面熱烈。 |
| --- | --- |
| D.學生心理輔導及後續醫療協助 | 學生心理輔導本校輔導中心採用三級預防模式介入災變前後的心理輔導及治療。 一、初級預防：一般教職員工生 1.學生心理健康宣導（包含：正面思考、情緒與壓力管理、人際衝突的管理、情感關係、自我探索、同理心以及網路宣導、輔導志工培訓） 2.強化教師輔導知能：每月寄送相關文章，實施全體教師(含導師及教官等相關學務人員)對災害辨識及危機處理知能。 3.結合社區與學校、家庭之合作，辦理預防工作。 4.訓練輔導志工協助輔導中心相關事務並能深入各班級。 5.印製心理衛生宣傳書籤，增進學生之知能。 6.辦理自我探索、支持性、抒壓與情緒管理工作坊。 |

(3-4-4) 緊急應變程序與災害善後措施規劃(續)

| D.學生心理輔導及後續醫療協助 | 二、二級預防：過度擔憂的校內教職員工生 1.澄清疑慮與降低過度的恐慌與不安全感 2.進行心理諮商或因災害在家中則改以電話晤談 3.了解第一線協助人員之身心狀況並提供心理諮商協助 4.提升導師、同儕、教職員、家長之憂鬱辨識能力，以協助觀察篩檢，對篩檢出之可能高關懷群提供進一步個別或團體的心理諮商或治療。 三、三級預防：可能造成傷害之校內教職員工生 1.災後醫療協助機制建立：建立個案之危機處置標準作業流程，對校內之公開說明與教育輔導，並注意其他高關懷群是否受影響；安排個案由心理師進行後續心理治療。 2.事故身亡：建立處置作業流程，含對媒體之說明、對校內相關單位之公開說明與教育輔導、家長聯繫協助及哀傷輔導。 3.通報轉介：依校園安全及災害事件通報作業要點，案件發生時，立即上「教育部校園安全及災害事件即時通報網」通報並以傳真通報相關單位，進行後續轉介及協助工作。 四、訂定學校輔導工作計畫及學校師生心理復健工作計畫【說明如附件3-4-4-D-1,P】 五、災後醫療協助機制建立與精神科診所合作，因應災後可能產生之創傷症候群或精神疾患之校內教職員工生。 六、落實於災變後師生心理復健，與本校諮商與輔導學系合作，整合相關輔導資源EX：88水災與諮輔系共同協商心理復健事宜。 後續醫療協助本校衛生保健組於災害前、中、後之措施規劃： 一、災害前： 1.與總務處「自衛消防編組訓練」結合，加強其中醫護組之C.P.R.、創傷急救、檢傷分類、災區醫療資源分配及傷患運送等傷病緊急應變之訓練。 |
| --- | --- |

(3-4-4) 緊急應變程序與災害善後措施規劃(續)

| D.學生心理輔導及後續醫療協助 | 2.配合軍訓室之「本校校園災害及學生緊急事件處理流程」演練，加強學生災害發生時之分組工作及應變能力。 3.辦理學生及社團或系所單位之C.P.R.、創傷急救研習，每學期1～3梯次，每梯次35人以上。 4.急救物品平時的維護及管理。 二、災害中： 1.急救物品視災害規模而增加常備。 2.將受傷患者依不同之檢傷分類安排緊急處理地點接受現場治療。 3.由心理輔導志工陪伴澄清疑慮與降低過度的恐慌與不安全感。 4.傷害程度嚴重，需後送醫療機構進一步治療者，與緊急醫療網聯繫後送醫院繼續治療。 5.建立災區醫療記錄，以供緊急事件過後查詢、檢討、或提供法律上之證據。 三、災害後： 1.補充或新購急救物品。 2.完成災害後緊急醫療處置報告，呈報上級。 3.於災後重整會議中，提出相關的改進措施或提案。 4.協助學生辦理平安保險理賠申請。 |
| --- | --- |

- (3-4-5)災害防救教育演練及宣導成效

| A.災害防救教育演練與訓練 | 一、針對防救災害應變，本校校安中心災害管理「應變階段」實施計畫。 二、各類安全防護資訊置於軍訓室網頁，提供師生具體有用的資訊。 三、本校生輔組「宿舍緊急應變疏散避難演練計畫」擬訂中。 四、環安組針對實驗室災害發生，已制定「實驗室緊急應變計畫」，並在各實驗室備有緊急應變器材並於門口張貼緊急聯絡電話。 五、各宿舍每學年度之第一學期實施一次疏散逃生演練，使住宿同學熟悉疏散路線、集合點，各宿舍管理員及幹部能操作各緊急設備及責任。 六、理工學院於97年12月26日辦理防災教育數位學習平台維運計畫推廣研討會。 |
| --- | --- |

- (3-4-5) 災害防救教育演練及宣導成效(續)

| B.災害防救教育宣導成效 | 本校針對災害防救教育訓練如下： 一、各學年度生輔組辦理「學生防災防震教育訓練」，至南市消防局教育館，大一同學全面施教。 二、各宿舍幹部「安全教育講習」計31人/次。 三、每學期實施交通安全宣教活動各二場，第一學期並配合新生始業，實施交通安全教育。 四、97學年度第1學期生輔組辦理「學生防災防震教育訓練」計1,104人次。 五、98學年度交通安全宣教活動，每場宣教時數2小時，人員240人。 六、交通安全教育訓練及宣導： 1.大一新生939人參訓，新竹安駕中心教練蒞校宣教3小時。 2.交通安全服務隊學生25人，參訓交通指揮訓練3小時。 3.大一、二共440人參與，交通安全趣味競賽4小時。 4.大一學生共500人參與，台南市交通隊警官蒞校宣教3小時。 5.製作大型交通安全宣導標語4幅，懸掛於停車場醒目位置。 6.製作交通服務隊員醒目背心30件，於服務時穿著，達到宣導效果。 七、其他校園安全教育訓練宣導 1.大一939人分批至台南市消防局訓練中心參與防火防災防震訓練3小時。 2.96學年度交通安全宣教活動計四場，每場宣教時數2小時，人員1,724人。 八、理工學院於97年12月26日辦理防災教育數位學習平台維運計畫推廣研討會，共有39人參加。 |
| --- | --- |

評鑑時程規劃表                    附件六

| 評鑑(訪評)流程 |  | 下午行程 | 預計 時間 | 地點 | 與會人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席致詞及評鑑委員介紹 |  | 13：30～13：35 | 5分鐘 | 評鑑會場 | 所有與會人員 |
| 校方簡報 |  | 13：35～14：05 | 30分鐘 | 評鑑會場 | 李總務長建億 |
| 分組現場訪視路線 | 環境保護與能資源管理組 該組陪同人員（11人）：林學務長瑞榮、李總務長建億、陳宗禧館長、黃家勤主任、王其謀組長、蘇笛鳴組長、藍進龍組長、曾明基組長、林秀錚小姐、黃嘉得先生、宿舍管理員。 |  |  |  |  |
|  | 圖書館一樓、頂樓 (節能設備、空調水再利用) | 14：05～14：25 | 20分鐘 | 圖書館 | 陳宗禧館長 |
|  | 餐廳 （廢水、油水分離） | 14：25～14：45 | 20分鐘 | 餐廳 | 曾明基組長 |
|  | 化雨亭 （雨水再利用） | 14：45～14：55 | 10分鐘 | 化雨亭北側 | 王其謀組長 |
|  | 宿舍懷遠齋 (太陽能設備) | 14：55～15：15 | 20分鐘 | 懷遠齋南棟 屋頂 | 林學務長瑞榮 |
|  | 垃圾、資源處理場 (資源回收) | 15：15~15：25 | 10分鐘 | 體育館 正後面 | 蘇笛鳴組長 |
|  | 安全衛生與災害防救管理組 該組陪同人員（11人）：謝宗欣院長、駱雨利主任、林宏一主任、高實珩主任、王多智主任、 羅豐州教官、劉碧玲教官、張原謀組長、李芳儀小姐、郭瑞欽先生、陳姿霖小姐 |  |  |  |  |
|  | 格致樓生物實驗室 (生物性安全衛生管理) | 14：05～14：40 | 35分鐘 | 格致樓 C棟1樓 | 謝宗欣院長 |
|  | 格致樓化學實驗室(化學藥品、GHS系統管理) |  |  | 格致樓 C棟4樓 | 林宏一主任 |
|  | 廢液貯存室 (有害廢棄物儲存情形) | 14：40～14：55 | 15分鐘 | 排球場隔壁 | 張原謀組長 |
|  | 美術館專業教室 (機械設備安全衛生管理) | 14：55～15：10 | 15分鐘 | 美術館1樓 | 高實珩主任 |
|  | 校安中心 （緊急應變） | 15：10～15：25 | 15分鐘 | 誠正大樓 B棟2樓 | 羅豐州教官 |
| 書面資料檢視 |  | 15：25～15：40 | 15分鐘 | 評鑑會場 | 所有與會人員 |
| 委員意見交流 |  | 15：40～16：10 | 30分鐘 | 評鑑會場 | 所有與會人員 |